# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.07.2023 |
| Отчетный период | 2 квартал 2023 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 13 | 07:15 | 13 | 07:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-548 -ТП-11511 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | апрель | 16 | 09:26 | 15 | 10:00 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-605 - ТП-410 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | апрель | 17 | 16:02 | 17 | 16:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-58А- ТП-21 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | апрель | 29 | 12:10 | 29 | 12:39 | Повреждение КЛ-10кВ РП-13 - ТП-115 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | апрель | 30 | 12:23 | 30 | 12:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП- 337 - ТП -323 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | май | 18 | 01:11 | 18 | 01:30 | Повреждение КЛ-10кВ РТП 4 – ТП-332 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | май | 22 | 20:59 | 22 | 21:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП 243 – ТП-244 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | июнь | 02 | 11:29 | 02 | 11:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП 215 – ТП-216 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | июнь | 07 | 08:59 | 07 | 09:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП 270 – ТП-273 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | июнь | 07 | 16:25 | 07 | 16:56 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -57 – ТП-105 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | июнь | 14 | 18:15 | 14 | 19:30 | Повреждение КЛ-10кВ КТПН -5 – оп. №57 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | июнь | 30 | 20:06 | 30 | 20:06 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-1 - РП-16 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 2-ой квартал 2023 года составил 2,44 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» за 2 -ой квартал 2023 года составило 12 ед. общей продолжительностью 6,15 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |