# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в октябре 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-114.9 | 01.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 2 | РП-15 яч.3 | 01.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 3 | РП-15 яч.1 | 01.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 4 | ТП-114.8 | 02.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 5 | РП-15 яч.1а | 02.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 6 | РП-15 яч.18 | 03.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 7 | РП-15 яч.5 | 06.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 8 | РП-15 яч.2 | 07.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 9 | ТП-509 | 07.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 10 | РП-15 яч.11 | 08.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 11 | ТП-507 | 09.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 12 | ТП-44 | 09.10.14 |  | 1час | Замена КЛ 10 кВ на тр-р |  |
| 13 | РП-6 яч.4 | 09.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 14 | РП-6 яч.5 | 10.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 15 | РП-6 яч.8 | 13.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт МВ |  |
| 16 | ТП-26 | 13.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 17 | ТП-241 | 14.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 18 | РП-6 яч.11 | 14.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 19 | РП-6 яч.12 | 15.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 20 | РП-Северная котельная яч.6 | 15.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 21 | РП-Северная котельная яч.7 | 15.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 22 | ТП-101 | 15.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 23 | РП-6 яч.14 | 16.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 24 | ТП-70 | 16.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 25 | РП-6 яч.15 | 17.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 26 | РП-21 яч.6 | 17.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 27 | РП-21 яч.21 | 17.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 28 | РП-18 яч.1 | 20.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 29 | РП-11 яч.3 | 20.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 30 | ТП-233 | 20.10.14 |  | 1час | Замена АВ№2 |  |
| 31 | РП-6 яч.16 | 21.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 32 | ТП-233 | 21.10.14 |  | 1час | Замена АВ№1 |  |
| 33 | ТП-108 | 21.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 34 | ТП-52 | 21.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 35 | РП-18 яч.5 | 21.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 36 | РП-11 яч.5 | 21.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 37 | РП-14 яч.3 | 22.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ВВ |  |
| 38 | РП-11 яч.14 | 22.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 39 | РП-18 яч.8 | 22.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 40 | РП-14 яч.4 | 23.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ВВ |  |
| 41 | ТП-114.6 | 23.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 42 | РП-15 яч.2а | 23.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 43 | РП-28 яч.13 | 23.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 44 | РП-14 яч.5 | 21.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 45 | РП-28 яч.3 | 24.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 46 | РП-15 яч.7 | 24.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 47 | ТП-809 | 24.10.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 48 | РП-14 яч.2 | 27.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 49 | РП-28 яч.22 | 27.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 50 | ТП-10 яч.23 | 27.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 51 | ТП-Тяговая №11 яч.8 | 28.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 52 | ТП-Тяговая №4 яч.9 | 28.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 53 | ТП-114.4 | 28.10.14 |  | 1час | Замена трансформатора |  |
| 54 | РП-14 яч.6 | 28.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 55 | РП-14 яч.7 | 29.10.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 56 | ТП-Тяговая №11 яч.4 | 29.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 57 | ТП-Тяговая №4 яч.1 | 29.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 58 | КТП-150 | 29.10.14 |  | 1 час | Замена трансформатора |  |
| 59 | РП-17 яч.3 | 30.10.14 |  | 1час | Замена Т/Т |  |
| 60 | РП-1 яч.2 | 30.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 61 | РП-3 яч.18 | 30.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 62 | РП-3 яч.6 | 30.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 63 | РП-3 яч.19 | 31.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |
| 64 | РП-3 яч.5 | 31.10.14 |  | 1час | Поверка Т/Т |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |