# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2015 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2015 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-17 1с.ш. | 03.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 2 | РП-17 2 с.ш. | 04.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 3 | ТП-92 | 04.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 4 | ТП-394 | 05.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 5 | ТП-348 | 06.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 6 | ТП-342 | 07.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 7 | ТП-396 | 10.06.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 8 | ТП-328 | 08.06.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 9 | ТП-308 | 11.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 10 | ТП-910 | 12.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 11 | ТП-381 | 12.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 12 | ТП-374 | 13.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 13 | ТП-379 | 14.08.2014 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 14 | РП-27 1с.ш. | 17.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт РП |  |
| 15 | РП-27 2 с.ш. | 18.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 16 | ТП-44 | 19.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 17 | ТП-130 | 20.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 18 | ТП-106.10 | 21.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 19 | ТП-103.3 | 24.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 20 | ТП-547 | 25.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 21 | ТП-546 | 26.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 22 | ТП-548 | 27.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |
| 23 | ТП-549 | 28.08.2015 |  | 1 час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 24 | ТП-104.7 | 31.08.2015 |  | 1 час | Текущий ремонт ТП |  |