## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2013 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 7.2 |  | 12264
2 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 6.448 |  | 12283
3 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 5.824 |  | 12227
4 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.232 |  | 11996
5 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 7.552 |  | 11986
6 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 26.912 |  | 12046
7 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 4.912 |  | 12049
8 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 9.888 |  | 12024
9 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0 |  | 11977
10 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.728 |  | 11983
11 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 4.848 |  | 11945
12 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0 |  | 11946
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор МУП города Череповца "Электросеть" |  | Цветков А.А.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
|  |  | 5.26 |  | 4.7818 | 5.8338 | 5.8338
|  |  | 2.41 |  | 2.1909 | 2.6729 | 2.6729
|  |  | 2.04 |  | 1.8545 | 2.2625 | 2.2625
|  |  | 1.52 |  | 1.3818 | 1.6858 | 1.6858
|  |  | 18.01 |  | 16.3727 | 19.9747 | 19.9747
|  |  | 4.04 |  | 3.6727 | 4.4807 | 4.4807
|  |  | 9.05 |  | 8.2273 | 10.0373 | 10.0373
|  |  | 1.67 |  | 1.5182 | 1.8522 | 1.8522
|  |  | 9.19 |  | 8.3545 | 10.1925 | 10.1925
|  |  | 8.83 |  | 8.0273 | 9.7933 | 9.7933
|  |  | 12.1 |  | 11 | 13.42 | 13.42
|  |  | 0.88 |  | 0.8 | 0.976 | 0.976

## 1.2
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
МУП города Череповца "Электросеть"
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2012 г. число точек присоединения |  |  | 12283
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  | 78.544
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.0063945
| Директор | Цветков А.А.
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## 1.3
Форма 1.3
Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
Наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014
[5 empty] | (год) | (год) | (год)
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014
[5 empty] | (год) | (год) | (год)
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014
[5 empty] | (год) | (год) | (год)
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.

## 2.1
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности
МУП города Череповца "Электросеть"
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | – | – | – | – | 1
1.1 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 75 | 33 | 227.2727 | прямая | 1
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: | 222 | 24 | 925 | прямая | 1
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 3 | 33.3333 | – | –
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 0 | 120 | – | –
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 220 | 21 | 1047.619 | – | –
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | – | –
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
2.1 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | – | – | – | – | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1
6.1 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.5 | 2.5 | 20 | обратная | 1
6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 1.34 | 0 | обратная | 1
7. | Итого по индикатору информативности | – | – | – | – | 1.6667
| Директор |  | Цветков А.А.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.2
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности
МУП города Череповца "Электросеть"
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | – | – | – | – | 2
1.1. | Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 14 | 15 | 93.3333 | обратная | 2
1.2. | Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 120 | 120 | 100 | обратная | 2
2. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.3
2.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10 | 120 | 8.3333 | обратная | 0.25
2.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | – | – |  | обратная | 0.25
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 1 | 120 | 0.83333 | – | 0.25
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 1 | 120 | 0.83333 | – | 0.25
2.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. | Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | – | – | – | – | 0.2
3.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
4. | Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | – | – | – | – | 0.2
4.1. | Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | – | – | – | – | 0.5
5.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 8 | 10 | 80 | обратная | 0.5
6. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.5
6.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 0.5
6.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
7. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | – | – | – | – | 0.2
7.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
8. | Итого по индикатору исполнительности | – | – | – | – | 0.48571
| Директор |  |  | Цветков А.А.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.3
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП города Череповца "Электросеть"
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.83
2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.1 | 0.62 | 16.129 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0.0079 | 0 | обратная | 1
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 1 | 0 | прямая | 3
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.5
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 10 | 0 | обратная | 1
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | – | – |  | прямая | 2
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | –
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | –
в)* | системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | –
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | – | – | – | – | 1
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.2 | 0 | обратная | 1
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 1 | 0 | обратная | 1
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 100 | 0 | прямая | 3
6. | Итого по индикатору результативности обратной связи | – | – | – | – | 1.666
| Директор |  |  | Цветков А.А.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.4
Форма 2.4
Предложения территориальной сетевой организации по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения показателей параметров, характеризующих индикаторы качества** |  | 2012 | 2013 | 2014
|  | (год) | (год) | (год)
Ин
1.1. |  |  |  |  | прям
1.2. а) |  |  |  |  | прям
1.2. б) |  |  |  |  | прям
1.2. в) |  |  |  |  | прям
1.2. г) |  |  |  |  | прям
2.1. |  |  |  |  | прям
2.2. |  |  |  |  | прям
2.3. |  |  |  |  | прям
3. |  |  |  |  | прям
4. |  |  |  |  | прям
5.1. |  |  |  |  | обрат
6.1. |  |  |  |  | обрат
6.2. |  |  |  |  | обрат
Ис
1.1. |  |  |  |  | обрат
1.2. |  |  |  |  | обрат
2.1. |  |  |  |  | обрат
2.2. а) |  |  |  |  | обрат
2.2. б) |  |  |  |  | обрат
2.3. |  |  |  |  | обрат
3.1. |  |  |  |  | обрат
4.1. |  |  |  |  | обрат
5.1. |  |  |  |  | обрат
6.1. |  |  |  |  | прям
6.2. |  |  |  |  | обрат
7.1. |  |  |  |  | обрат
Рс
1. |  |  |  |  | прям
2.1. |  |  |  |  | обрат
2.2. |  |  |  |  | прям
2.3. |  |  |  |  | обрат
2.4. |  |  |  |  | обрат
2.5. |  |  |  |  | прям
2.6. |  |  |  |  | прям
3.1. |  |  |  |  | обрат
3.2. а) |  |  |  |  | прям
3.2. б) |  |  |  |  | прям
3.2. в) |  |  |  |  | прям
4.1. |  |  |  |  | обрат
5.1. |  |  |  |  | обрат
5.2. |  |  |  |  | прям
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования
** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ф 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период______
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п |  | Число, шт.
1 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв)
2 | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд)
3 | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд)

## ф 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
№ |  | № формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0.0063945
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | (2)
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (3) | 0.83987
4 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) | 0.0102
5 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | (4), (4.1)
6 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) | 1.0102
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 Методических указаний | 1
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | п. 5.1 Методических указаний
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 5.1 Методических указаний | 0

## ф 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Наименование | № формулы Методических указаний | Значение
1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | - | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: α = 0,75 Для территориальной сетевой организации: α = 0,65
2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | - | 0.35
3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 5.1 | 1
4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 5.1 | 0
5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | (5) | 0.65
Директор МУП г. Череповца "Электросеть" Цветков А.А.
(должность) (Ф.И.О) |  | (подпись)