Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства (декабрь  2019 г.):

| Центр питания | Трансформаторы | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Загрузка трансформатора, А | Загрузка трансформатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПП-9, 110/10 кВ | Трансформатор №1 | 25 | 61 | 48,936 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 35,41 | 28,213 |
| ГПП-110/10 кВ «ИП «Череповец» | Трансформатор №1 | 25 | 0,186 | 0,148 |
|  | Трансформатор №2 | 25 | 3,95 | 3,148 |