# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 25.04.2018. |
| Отчетный период | апрель 2018 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2018 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-41 | 02.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 2 | ТП-42 | 02.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-205 2СШ-0,4кВ, Т-2 | 03.04.2018 |  | 1час | Замена ошиновки 0,4кВ. |  |
| 4 | ТП-1817 п3(4) | 03.04.2018 |  | 1час | Монтаж СИП |  |
| 5 | ТП-341 1,2 СШ-0,4 кВ | 05.04.2018 |  | 1час | Замена РПС-100 п5(1), п5(2). |  |
| 6 | КТПН-52 | 06.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-108 | 06.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ТП-84 | 06.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | РП-13 2СШ-10кВ, СШ-0,4 кВ | 07.04.2018 |  | 1час | Ошиновка вновь смонтированной КСО 2 СШ-10кВ. |  |
| 10 | ТП-545 п5(4) | 09.04.2018 |  | 1час | Подключение абонента по распоряжению № 73 |  |
| 11 | ТП-51А 1 СШ-10-0,4 кВ, п-0,4 кВ, Т-1 | 09.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-106, 98 | 09.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-57 | 10.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 14 | ТП-63 | 10.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-51А 2 СШ-10-0,4 кВ, п-0,4 кВ, Т-2 | 11.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 16 | ТП-90 | 11.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 17 | ТП-116 | 12.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 18 | ТП-319 1СШ-0,4 кВ | 12.04.2018 |  | 1час | Замена РПС-200 на РПС-400 |  |
| 19 | ТП-87 | 13.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | ТП-73 п1(1) , ТП-21 п6(3) | 13.04.2018 |  | 1час | Подключение восстановленных пролетов на оп. 35,22 |  |
| 21 | ТП-118 | 16.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 22 | ТП-114 | 16.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-88 Т-2, 2СШ-10 кВ | 17.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 24 | ТП-119 | 17.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-88 Т-1, 1СШ-10 кВ | 18.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-148 Т-2, 2СШ-10 кВ | 18.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | ТП-1156 | 19.04.2018 |  | 1час | Установка приборов учета, монтаж ТТ |  |
| 28 | ТП-104 | 19.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 29 | ТП-402 | 20.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 30 | ТП-35 п1(3), п2(2) | 20.04.2018 |  | 1час | Перенос оп.№ 4. |  |
| 31 | ТП-97 | 23.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-102 | 23.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-39 | 24.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 34 | ТП-322 | 24.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-1025 | 25.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | ТП-2313 | 25.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 37 | ТП-1061 | 26.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 38 | ТП-110 | 26.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 39 | ТП-1154 | 27.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 40 | РП-3 1- СШ | 27.04.2018 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-18 | 28.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-66 1СШ-10кВ,Т-1 | 28.04.2018 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |