# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.12.2022 |
| Отчетный период | Декабрь 2022 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2022 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-124 | 01.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 2 | ТП-67 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.12.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 3 | ТП-235 п.3(3),ТП-236 п.1(4) | 02.12.2022 |  | 1час | Проведение ремонтных работ в ВРУ сбербанка пр. Победы-208А (замена клемм в щитке) |  |
| 4 | ТП-2314 | 02.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 5 | ТП-604 РУ-10кВ;Т-1,2 | 02.12.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-333 РУ-0,4кВ (ввод № 2) | 05.12.2022 |  | 1час | Замена ТТ РУ-0,4кВ |  |
| 7 | ТП-1811 | 05.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 8 | ТП-234 | 06.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 9 | ТП-237 | 07.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 10 | ТП-249 п.1(4) | 07.12.2022 |  | 1час | Замена ВРУ-4 нежилых помещений пр. Победы-189 по ТУ |  |
| 11 | ТП-197 п.1(1),п.4(1) | 07.12.2022 |  | 1час | Отключение абонента(Данилова Т.Г.)за долги в ВРУ ж/д ул. Архангельская-80 |  |
| 12 | ТП-74 | 08.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 13 | РУ-0,4кВ ТП-61 | 08.12.2022 |  | 1час | Подключение ШР к секции шин 0,4кВ по ТУ |  |
| 14 | ТП-26 п.1(11),п.2(11) | 09.12.2022 |  | 1час | Установка АВР и подключения КНС к ж/д ул. Белинского-61 |  |
| 15 | ТП-1814 | 09.12.2022 |  | 1час | Реконструкция ОПС(отключение тр-ра) |  |
| 16 | Отключение рубильника в ВРУ ул. Вологодская-28 | 09.12.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Вологодская-28 (Д\с №90) |  |
| 17 | ТП-555 п.1(11) | 09.12.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Рыбинская-70 |  |
| 18 | ТП-148 2СШ-0,4кВ | 12.12.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в п.6(1) по ТУ: "электроснабжение общежития". |  |
| 19 | Отключение РЛНД-10кВ на оп.№50 в сторону ТП-1819,1820 | 13.12.2022 |  | 1час | Подключение КВЛ-10кВ от оп.№79 до оп.№1П на крематорий по проекту. |  |
| 20 | ТП-197 п.1(2),п.4(1) | 13.12.2022 |  | 1час | Подключение абонента (Данилова Т.Г.) в ВРУ ж/д ул. Архангельская-80 |  |
| 21 | ТП-224 п.3(3),п.6(4) на ВРУ ж/д ул. Архангельская-62(7под.), для | 15.12.2022 |  | 1час | Ревизия ВРУ, по заявке УК, ж/д ул. Архангельская-62(7под.) |  |
| 22 | ТП-224 п.1(2),п.4(4) | 15.12.2022 |  | 1час | Замена вводного рубильника, по заявке УК, в ВРУ ж/д ул. Архангельская-62(3под.) |  |
| 23 | ТП-14 п.3(3) | 16.12.2022 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-71 |  |
| 24 | ТП-174 п.3(3) | 18.12.2022 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Архангельская-114 |  |
| 25 | ТП-305 п.3(2) | 19.12.2022 |  | 1час | Проведение ремонтных работ в старом ВРУ ул. Менделеева-3, по заявке МАУ "ЦКО" |  |
| 26 | РУ-0,4кВ ТП-37 | 19.12.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ по ТУ: "Электроснабжения объекта: Нежилое здание (объект придорожного сервиса), расположенного по адресу: Череповецкий район, Тоншаловский с/с Д. Ясная поляна з/у кад. № 35:22:0113009:1220". |  |
| 27 | РП-2 п.3(2,3) | 19.12.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика пр. Победы-83А |  |
| 28 | ТП-837 п.1(2) | 20.12.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Кравченко-31 |  |
| 29 | ТП-336 2СШ-10кВ;1СШ-0,4кВ;Т-1 | 20.12.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 30 | 2СШ-0,4кВ на ТП-219 | 20.12.2022 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ в п.8(2) по ТУ: "подключение Системы фотовидеофиксации Перекресток пр. Победы–ул. Архангельская" |  |
| 31 | ТП-308 РУ-0,4кВ; ТП-314 п.6(4) | 21.12.2022 |  | 1час | Перенос ПУ и ТТ из ВРУ здания пр. Строителей-11А в ТП |  |
| 32 | ТП-1158 2СШ-0,4кВ | 22.12.2022 |  | 1час | Замена ПУ в п.7(2) |  |
| 33 | ТП-278, 2СШ-0,4кВ, АВ-2 | 22.12.2022 |  | 1час | Ремонт Автоматического выключателя АВ-2 |  |
| 34 | ПС ИП "Череповец" 1СШ ЗРУ-10кВ | 22.12.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 35 | ПС ИП "Череповец" 1СШ ЗРУ-10кВ | 23.12.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 36 | 1СШ-0,4кВ с ТП-211 | 23.12.2022 |  | 1час | Замена рубильника в п.1(2). |  |
| 37 | 1СШ РУ-0,4кВ ТП-1041 | 26.12.2022 |  | 1час | Регулировка ножей |  |
| 38 | ТП-388 п.1(3) | 27.12.2022 |  | 1час | Ревизия ВРУ в ж/д ул. Бардина-8 (замена нулевой шины), по заявке УК "Ковчег" |  |
| 39 | ТП-197 отключение рубильника в ВРУ ж/д | 27.12.2022 |  | 1час | Замена ТТ ул. Беляева-2Б |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |