# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.03.2024 |
| Отчетный период | март 2024год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в марте 2024 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-234 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 01.03.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-408 п.1(4), п.3(1) | 01.03.2024 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Вологодская, д.20 - ул. Вологодская, д.30 |  |
| 3 | ВЛ-0,4кВ ТП-909 п.7(4) | 01.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Социалистической,23. |  |
| 4 | ТП-2316 п.3(1) | 01.03.2024 |  | 1час | Ремонт РПС ТП-2316 |  |
| 5 | ТП-192 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 02.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-96 п.3(2) | 02.03.2024 |  | 1час | Замена АВ ул. Гоголя, д.62 (по заявке ООО "Сытный дом") |  |
| 7 | ТП-326 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 03.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 8 | ВЛ-0,4кВ с ТП-1231 п.1(2) | 04.03.2024 |  | 1час | Демонтаж существующего провода СИП ул. Кабачинская |  |
| 9 | ТП-905 п.1а(1), п.5(2) | 04.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Милютина,5 |  |
| 10 | БКТП-1023 п.1(10), п.2(10) | 04.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Раахе,4(зарядная станция) |  |
| 11 | ТП-349 1СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 04.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-168 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 05.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-801 п.6(3) | 05.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Советский,61Б |  |
| 14 | ВЛ-0,4 ТП-805 п.6(2) | 05.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Труда,58 |  |
| 15 | ТП-251 п.1(4) | 05.03.2024 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Юбилейная,д.62 (7-й подъезд) , в связи с капитальным ремонтом эл. сетей дома (по заявке УК) |  |
| 16 | ТП-805 п.2(1),п.5(2) | 05.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Ленина,53. |  |
| 17 | ТП-25 п.4(2) | 05.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока ул. Труда,1. |  |
| 18 | ТП-801 п.8(3,4) | 05.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Ленина,52А. |  |
| 19 | ТП-905 п.2(4),п.5(1) | 06.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр,Советский,66;72. |  |
| 20 | ТП-801 п.1(2), 6(2) | 06.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на ул. Милютина,7 |  |
| 21 | ТП-251 п.3(3) | 06.03.2024 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Юбилейная, д.62 (4-й подъезд) , в связи с капитальным ремонтом эл. сетей дома(по заявке УК). |  |
| 22 | ТП-905 п.2(1) | 06.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на СКЗ(пр. Советский,64А) |  |
| 23 | ТП-61 ШР | 06.03.2024 |  | 1час | Замена АВ в ШР ул. Боршодская, д.12 ФОК.(по заявке) |  |
| 24 | ТП-171 п.3(4), ТП-172 п.3(4) | 06.03.2024 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Боршодская, д.16 ТП-171 п.3(4) |  |
| 25 | ТП-171 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 06.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 26 | ТП-801 п.1(1),п.7(1) | 06.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т\тока пр. Советский,57(ООО Ваш дом и Лебедева) |  |
| 27 | ВЛ-0,4кВ ТП-805 п.6(2) | 06.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Луначарского,15 |  |
| 28 | РП-11 п.2(1), п.6(1) | 06.03.2024 |  | 1час | Устранение нагревов ул. Архангельская-7А (библиотека) |  |
| 29 | ТП-336 РУ-0,4кВ | 07.03.2024 |  | 1час | Проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 3 секунд |  |
| 30 | ТП-26 РУ-0,4кВ | 10.03.2024 |  | 1час | Проверка АВР (автоматическое включение резерва), кратковременное отключение электроснабжения до 3 секунд |  |
| 31 | ТП-805 п.3(3), п.5(3) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика на ул. Труда,49 |  |
| 32 | ТП-801 п.6(3) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,65 |  |
| 33 | ТП-807 п.3(3),п.5(3) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Ленина,64 |  |
| 34 | ТП-1820 (гашение) | 11.03.2024 |  | 1час | Заводка и подключения ВЛ-0,4кВ (по заявке ООО "Электросеть" ) |  |
| 35 | ТП-805 п.5(4), п.8(2) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока эл.счетчиков ул. Ленина,51 |  |
| 36 | ТП-805 п.7(1) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,59(Люкс) |  |
| 37 | ТП-47 п.9(4) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Победы,99В. |  |
| 38 | ТП-47 п.1(1) | 11.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр.Победы,105(т\пав-ны 2 шт.) |  |
| 39 | ВЛ-0,4кВ ТП-805 п.6(2) | 12.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика на ул. Ленина,73. |  |
| 40 | ТП-807 п.3(4), п.7(4) | 12.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.сч-в ул. Ленина,58. |  |
| 41 | ТП-804 п.1(2), ТП-805 п.7(4) | 12.03.2024 |  | 1час | Замена эл.сч-в на ул. Труда,33А |  |
| 42 | ТП-805 п.7(3), ТП-809 п.10(3) | 12.03.2024 |  | 1час | ): Замена т\тока и эл.счетчика на ул. Труда,56 (детский дом) |  |
| 43 | ТП-801 п.7(3) | 12.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,54а (детский сад №127) |  |
| 44 | ТП-807 п.1(3),п.5(4) | 13.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчиков на ул. Ленина,56(банк) |  |
| 45 | ВЛ-0,4кВ ТП-805 п.6(2) | 13.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на ул. Ленина,54Г |  |
| 46 | ТП-382 п.7(2) | 13.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ленина,132(маг-н) |  |
| 47 | ТП-47 п.9(1,2) | 13.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Победы,93. |  |
| 48 | ВЛ-0,4кВ ТП-82, ТП-138 п.1(2) | 15.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на Кирилловском ш.,76Ж |  |
| 49 | ТП-805 п.8(4) | 18.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т/тока на ул. Ленина,67 |  |
| 50 | ТП-27 ШР-27.2 | 18.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,54. |  |
| 51 | ТП-219 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 19.03.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 52 | ТП-2111 п.1(2), п.4(2) | 19.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Первомайской,20(Першиков) |  |
| 53 | РП-24 п.1А(2,3);п.11 (1,2) | 19.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр.Победы,100А. |  |
| 54 | ТП-213 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 20.03.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 55 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 п.5(3) | 20.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Ольховая,44. |  |
| 56 | БКТП-1124 п.1(7),п.2(9) | 20.03.2024 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ ООО "Т2 Мобайл" ул. Рыбинская, д.50А (по заявке) |  |
| 57 | ТП-1149 РУ-0,4 кВ п.1;6 | 20.03.2024 |  | 1час | Монтаж контрольного учета на ТП |  |
| 58 | ТП-233 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 21.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 59 | ТП-2315 п.7(2) | 21.03.2024 |  | 1час | Замер длины - 2 КЛ-0,4кВ от ШР-1 на стеде, до ВРУ-1 (под.1) МКД ул. Олимпийская, 11; - 2 КЛ-0,4кВ от ШР-2 на стеде, до ВРУ-2 (под.3) МКД ул. Олимпийская, 11; - 2 КЛ-0,4кВ от ШР-1 на стеде, до ВРУ-3 (под.5) МКД ул. Олимпийская, 11 |  |
| 60 | СТП-1471 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 22.03.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-365 п.1(4) | 22.03.2024 |  | 1час | Замена кабеля 0,4 кВ на фасаде здания Горького,57 |  |
| 62 | БКТП-26 п.1(1), п.2(2) | 22.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика Макаринская р,.1(котельная,КНС; гараж) |  |
| 63 | ТП-805 п.3(2), п.7(2) | 22.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Белинского,61(КНС) |  |
| 64 | 2СШ-0,4кВ ТП-1047 | 22.03.2024 |  | 1час | Монтаж концевых муфт в п.6(2). |  |
| 65 | ТП-805 п.3(2), п.7(2) | 22.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на ул.Труда,49А. |  |
| 66 | ТП-223 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 24.03.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 67 | ТП-24 п.1(4) | 25.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. М.Гоького,13. |  |
| 68 | БКТП-1129 п.1(4), п.2(4) | 26.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока на ул. Монт-Клер,12А(школа № 23) блок В,Г |  |
| 69 | ТП-32 РУ-10кВ | 27.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 70 | БКТП-1129 п.1(1), п.2(1) | 27.03.2024 |  | 1час | Замена т\тока наул. МонтКлер,12А(блок А) |  |
| 71 | ТП-242 | 28.03.2024 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 72 | ТП-47 п.1(2) | 28.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Победы,107А |  |
| 73 | ТП-243 | 28.03.2024 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 74 | ТП-313 п.3(1), п.3(4) | 28.03.2024 |  | 1час | Замена ВРУ Ленина,129 |  |
| 75 | ТП-905 п.5(3,4) | 29.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр.Советский,60А(школа №1). |  |
| 76 | ТП-1159 п.6(1),п.4(3) | 29.03.2024 |  | 1час | ВРУ встроенных помещений Городецкая,24: замена трансформаторов тока |  |
| 77 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 п.6(1), ТП-24 п.1(3) | 29.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. М.Горького,15 |  |
| 78 | ТП-909 ШР-909.1 | 29.03.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр.Советский,20. |  |
| 79 | ТП-214 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 31.03.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 80 | ТП-305 – Строителей,12, Доменщиков,25 – Строителей,12 | 31.03.2024 |  | 1час | Включение в работу КЛ-0,4 кВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |