# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.05.2019 |
| Отчетный период | Май 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РП-10 | 03.05.2019 |  | 2час | капитальный ремонт Т-1,Т-2 |  |
| 2 | ТП-1812 | 04.05.2019 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-1456 (а/к) | 05.05.2019 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-374 п3(1,2) | 07.05.2019 |  | 2час | замена ТТ ж\д ул.Металлургов-49 |  |
| 5 | ТП-390 п3(3) | 07.05.2019 |  | 1час | замена ТТ ж\д ул.Московский-38 |  |
| 6 | ТП-390 п3(3) | 07.05.2019 |  | 1час | замена ТТ ж\д ул.Московский-36 |  |
| 7 | ТП-903 п5(3,4) | 07.05.2019 |  | 2часа | замена ТТ ж\д ул.Набережная-33А |  |
| 8 | ТП-903 п5(3,4) | 07.05.2019 |  | 2час | замена ТТ ж\д ул.Набережная-33 |  |
| 9 | ТП-903 п5(3,4) | 08.05.2019 |  | 2час | замена ТТ ж\д пр. Московский-40 |  |
| 10 | ТП-389 | 08.05.2019 |  | 1час | замена ТТ ж\д пр. Московский-50 |  |
| 11 | ТП-904 п3(1), п4(1) | 08.05.2019 |  | 1 час | замена ТТ ж\д ул.Набережная-29 |  |
| 12 | ТП-701 п3(3), п4(4) | 08.05.2019 |  | 1час | замена ТТ ж\д ул.Набережная-45 |  |
| 13 | ТП-355 п2(2), п2(3) | 08.05.2019 |  | 1час | замена ВРУ ж\д ул.Вологодская-4 |  |
| 14 | ТП-1819 | 12.05.2019 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-303 п3(1) | 13.05.2019 |  | 1час | ВЛ-0,4кВ Коллективная для подключения новых вводов на ж/д № 12,12а14а,15 |  |
| 16 | ТП-163 п3(2), п6(3) ул.Архангельская-33 | 13.05.2019 |  | 2часа | врезка новой КЛ-0,4кВ |  |
| 17 | РП-15 п8(2) | 13.05.2019 |  | 2час | трассировка и прокол КЛ-0,4кВ пр. Победы-181—пр. Победы-173 |  |
| 18 | ТП-321 п2(4) ул. Чкалова-20 | 13.05.2019 |  | 2час | включение в работу нового КЛ-0,4кВ |  |
| 19 | ТП-35 | 13.05.2019 |  | 1час | ремонт ВН яч 4, ВВИ |  |
| 20 | РП-15 п8(2) | 14.05.2019 |  | 1 час | трассировка и прокол КЛ-0,4кВ пр. Победы-181—пр. Победы-173 |  |
| 21 | ТП-391 п.3 (3) | 15.05.2019 |  | 1час | замена ВРУ ж\д ул.Ленина-99А |  |
| 22 | ТП-305 п8(4) ВЛ-0,4кВ Коллективная | 16.05.2019 |  | 1час | Подключение новых вводов |  |
| 23 | ТП-114 п1(4) Северное Ш.-17 | 16.05.2019 |  | 1час | подключение новой КЛ и демонтаж старой. |  |
| 24 | ТП-114 п3(3) Северное Ш.-21подключение новой КЛ и демонтаж старой. | 16.05.2019 |  | 1час | подключение новой КЛ и демонтаж старой. |  |
| 25 | ТП-802 1СШ-0,4кВ | 19.05.2019 |  | 1час | включение новых КЛ-0,4кВ по проекту |  |
| 26 | ТП-154 п1 (1,2,3)п3 (1,2,3) | 20.05.2019 |  | 2часа | Кирилловское Ш.-28 замена ТТ |  |
| 27 | ТП-904п1 (4)п6 (3) | 20.05.2019 |  | 2час | Набережная-29 Б замена ТТ |  |
| 28 | ТП-703 п4(1) | 20.05.2019 |  | 2час | пр.Победы-65 замена ВРУ ж\д |  |
| 29 | ТП-272 | 20.05.2019 |  | 1час | капитальный ремонт. |  |
| 30 | ТП-275 | 21.05.2019 |  | 1 час | капитальный ремонт. |  |
| 31 | ТП-703 п4(1) | 21.05.2019 |  | 1 час | пр.Победы-65 замена ВРУ ж\д |  |
| 32 | ТП-11410 СШ-0,4кВ | 21.05.2019 |  | 2час | ремонт рубильника |  |
| 33 | ТП-129 п6(3,4) | 21.05.2019 |  | 1час | Северное Ш.-39 замена ТТ |  |
| 34 | ТП-129 п6(3,4) | 21.05.2019 |  | 1 час | Северное Ш.-37 замена ТТ |  |
| 35 | ТП-276 | 22.05.2019 |  | 1 час | капитальный ремонт |  |
| 36 | ж\д Северное Ш.-35 замена ТТ | 22.05.2019 |  | 2час | Северное Ш.-35 замена ТТ |  |
| 37 | ж\д Ул.Остинская-54Б замена ТТ | 22.05.2019 |  | 1час | Ул.Остинская-54Б замена ТТ |  |
| 38 | ТП-382 2 СШ-0,4кВ | 22.05.2019 |  | 1 час | подключение новой КЛ-0,4кВ и демонтаж старой |  |
| 39 | ТП-1151 п 1(2), п 5(2) | 22.05.2019 |  | 1 час | ул. Любецкая-41 включение абонента по наряду. |  |
| 40 | ТП-452 ВЛ-0,4кВ «Линия-6» | 22.05.2019 |  | 2час | ВЛ-0,4кВ, «Линия-6», ремонт |  |
| 41 | ТП-274 | 23.05.2019 |  | 1час | капитальный ремонт. |  |
| 42 | ТП-321 п2(3) | 23.05.2019 |  | 1 час | включение КЛ-0,4кВ ТП-321 п2(3) ---ул.Чкалова-18 |  |
| 43 | ТП-219 п5(4) | 23.05.2019 |  | 1 час | включение КЛ-0,4 кВ ТП-319 п5(4) ---пр.Победы-126 |  |
| 44 | ТП-809 п1.ф3, п.6 ф.2, ул. К. Либкнехта-36 | 23.05.2019 |  | 2час | ремонт РВ |  |
| 45 | ТП-451 | 24.05.2019 |  | 1час | текущий ремонт. |  |
| 46 | Замена ТТ ул. Парковая-8А | 27.08.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Парковая-8А |  |
| 47 | Замена ТТ ул. Парковая-8 | 27.08.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Парковая-8 |  |
| 48 | Замена ТТ ул. Парковая-14 | 27.08.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Парковая-14 |  |
| 49 | Замена ТТ ул. Парковая-16,18 | 28.05.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Парковая-16,18 |  |
| 50 | Замена ТТ ул. Парковая-20,22А | 28.05.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Парковая-20,22А |  |
| 51 | ТП-382 п6(3) | 28.05.2019 |  | 2час | Демонтаж-монтаж КЛ-0,4кВ Ленина-130---Ленина-134 |  |
| 52 | ТП-114 п1(4) | 28.05.2019 |  | 1час | Включение новой КЛ-0,4кВ ТП-114 п1(4)---Северное Ш.-17 |  |
| 53 | ТП-129 п1(2), п7(1) | 28.05.2019 |  | 2 часа | Включение новых КЛ-0,4кВ ТП-129---Северное Ш.-35 |  |
| 54 | ТП-129 п1(1), п7(2) | 28.05.2019 |  | 2 часа | Включение новых КЛ-0,4кВ ТП-129---Северное Ш.-37 |  |
| 55 | ТП-308 п3(3) | 29.05.2019 |  | 1 час | Включение новых КЛ-0,4кВ ТП-308 – пр-кт Строителей-15 |  |
| 56 | Замена ТТ ул. Парковая-22,24 | 29.05.2019 |  | 1 час | Замена ТТ ул. Парковая-22,24 |  |
| 57 | Замена ТТ ул. Парковая-24А,24Б | 29.05.2019 |  | 2час | Замена ТТ ул. Парковая-24А,24Б |  |
| 58 | ТП-804 п6(2) | 29.05.2019 |  | 1час | ВЛ-0,4кВ ремонт |  |
| 59 | ТП-452 СШ-10-0,4кВ | 30.05.2019 |  | 1 час | Ремонт строительной части ТП-452 |  |
| 60 | ТП-1812 | 30.05.2019 |  |  | текущий ремонт |  |
| 61 | ТП-452 СШ-10-0,4кВ | 31.05.2019 |  | 1 час | Ремонт строительной части ТП-452 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |