# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.04.2022г. |
| Отчетный период | апрель 2022год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в апреле 2022года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-325 п.6(2), ТП-302 п.2(2) | 04.04.2022 |  | 1час | Восстановление схемы электроснабжения д/сада ул. Бабушкина-13 |  |
| 2 | ТП-353 РУ-0,4кВ | 04.04.2022 |  | 1час | Ремонт рубильника в п.2(2) |  |
| 3 | ТП-1043 п.1(2),п.9(2) | 05.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ ж/д ул. Ленинградская-6 |  |
| 4 | ТП-201 РУ-0,4кВ | 05.04.2022 |  | 1час | Монтаж ПУ и ТТ по ТУ в п.1(1) |  |
| 5 | ТП-2512 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 05.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-35 п.2(1) | 06.04.2022 |  | 1час | Перевод КЛ-0,4кВ ВРУ школы №35 ул. Верещагина-5 на новую РТП-4 |  |
| 7 | ТП-306 п.1(1),п.3(3); ТП-302 п.2(4) | 06.04.2022 |  | 1час | Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей |  |
| 8 | ТП-902 п.3(1,2) | 06.04.2022 |  | 1час | Замена ВРУ на ж/д пр. Победы-86 |  |
| 9 | ТП-104 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 06.04.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-35 п.2(3) | 07.04.2022 |  | 1час | Перевод КЛ-0,4кВ ВРУ школы №35 ул. Верещагина-5 на новую РТП-4 |  |
| 11 | ТП-183 п.4(4) | 07.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ ж/д ул. Краснодонцев-70,74 |  |
| 12 | ТП-545 п.5(4) ВЛ-0,4кВ | 07.04.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ |  |
| 13 | 2СШ-0,4кВ ТП-115 | 08.04.2022 |  | 1час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в п.5(1) |  |
| 14 | ТП-908 п.5 (ф.4) | 08.04.2022 |  | 1час | Трассировка КЛ-0,4кВ (ул. Пролетарская) от ТП-908 до опоры №1 |  |
| 15 | ТП-122 п.7(4),ТП-129 п.3(4) | 08.04.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ ж/д ул. Пионерская-28/6 |  |
| 16 | ТП-97 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 08.04.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 17 | ТП-377 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ | 09.04.2022 |  | 1час | Реконструкция ТП по ТУ, для электроснабжения нежилого помещения ул. Металлургов-20:1)Замена яч.№3;2)замена рубильников в п.2(1),п.6(1). |  |
| 18 | ТП-843 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 11.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 19 | ТП-838 п.5(4) | 11.04.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофор ул. Мира/ул. Ломоносова |  |
| 20 | ТП-305 ВЛ-0,4кВ | 11.04.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика ул. Коллективная-4 |  |
| 21 | ТП-312 п.2(1,2),ТП-304 п.1(1),п.3(3) | 11.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ между ул. Ломоносова-30--ул. Ломоносова-30А |  |
| 22 | ТП-1044 п.1(4),п.7(4) | 12.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ п.7(4) ул. Ленинградская-12 |  |
| 23 | ТП-1043 п.1(2),п.9(2) | 12.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ ж/д ул. Ленинградская-6 |  |
| 24 | ТП-57 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 12.04.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-114 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 13.04.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 26 | ТП-278 2СШ-0,4кВ | 13.04.2022 |  | 1час | Ремонт АВ-2 п.2 |  |
| 27 | ТП-2114 п.3(3),п.5(3) | 14.04.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ж/д ул. Первомайская-42 |  |
| 28 | ТП-102 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 14.04.2022 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 29 | ТП-20 п.4(4) | 14.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Социалистическая, Красный пер.) |  |
| 30 | ТП-74 п.3(2),ТП-213 п.3(2) | 15.04.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ТП-74 п.3(2)-ул. Архангельская-13Б |  |
| 31 | ТП-905 п.2(1,2) | 18.04.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта пр. Советский-64А между ВРУ худ. школы и ж/д |  |
| 32 | ТП-118 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 18.04.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ТП-242 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 34 | ТП-1121 п.1(3),п.2(11) | 19.04.2022 |  | 1час | Фазировка и включение в работу КЛ-0,4кВ с ТП-1121 п.2(11) на ВРУ ж/д пр. Шекснинский-16 |  |
| 35 | ВЛ-0,4кВ с ТП-136 п.1(6) | 19.04.2022 |  | 1час | Монтаж ШУ по ТУ. |  |
| 36 | ТП-131 п.1(3) | 19.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ (ул. Кабачинская (ж/д с № 44)-четная) |  |
| 37 | ТП-843 п.5(1) | 19.04.2022 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ТП на светофор «пр. Победы-12, перекресток» |  |
| 38 | ТП-37 п.3(2) | 20.04.2022 |  | 1час | Переключение потребителя АЗС Северное ш.-51Б на новую опору ВЛ-0,4кВ |  |
| 39 | ВЛ-0,4кВ с ТП-546 п.1(4) | 20.04.2022 |  | 1час | Замена светильников на светодиодные |  |
| 40 | ТП-701 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 20.04.2022 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 41 | ТП-196 п.1(1,2) | 20.04.2022 |  | 1час | Замена ТТ на ВРУ нежилых помещений пр. Победы-159 |  |
| 42 | ТП-192 п.1(1) | 21.04.2022 |  | 1час | Монтаж ПУ на торговый павильон ул. Беляева-15 |  |
| 43 | ТП-366 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 21.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-341 п.6(1) | 22.04.2022 |  | 1час | Демонтаж рубильника на оп.№1 и монтажу на новую опору по проекту: "Благоустройство Парка Победы". |  |
| 45 | ТП-379 п.7(2),ТП-377 п.1(2) | 22.04.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ общежития №2 ул. Мира-7 |  |
| 46 | ТП-901 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 22.04.2022 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-385 п.3(3) | 25.04.2022 |  | 1час | Проведение трассировки 2-х КЛ-0,4кВ |  |
| 48 | ТП-902 п.3(1,2) | 26.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ж/д пр. Победы-86 |  |
| 49 | ТП-311 п.1(2,3)) | 27.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ВРУ школы №16 пр-д Клубный-2 |  |
| 50 | ТП-247 п.1(4) | 27.04.2022 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Олимпийская-25. |  |
| 51 | ТП-366 п.1(3) | 27.04.2022 |  | 1час | Включение вновь проложенной КЛ-0,4кВ в ШР на стене ж/д ул. М.Горького-22 |  |
| 52 | ТП-323 | 28.04.2022 |  | 1час | замены трансформатора(реконструкция ТП) |  |
| 53 | ТП-192 п.3(3), ТП-193 п.1(3) | 28.04.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта: перемычка между ВРУ ж/д ул. Беляева-6 до ВРУ ж/д ул. Беляева-12 |  |
| 54 | ТП-801 п.7(4) | 28.04.2022 |  | 1час | Замена ВРУ ж/д ул. Ленина-58А |  |
| 55 | ТП-14 п.1(3), ТП-702 п.3(1) | 29.04.2022 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта: перемычка между ВРУ ж/д ул. Набережная-47(2под.--5под.) |  |
| 56 | ТП-108 РУ-0,4кВ | 29.04.2022 |  | 1час | Монтаж ИСБ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |