# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.01.2024 |
| Отчетный период | январь 2024год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2024 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-810 РУ-10; РУ-0,4 | 10.01.2024 |  | 1час | Замена т\тока ТП-810 РУ-0,4кВ яч.1 и яч.3 |  |
| 2 | ШР-909.2 | 10.01.2024 |  | 1час | Замена т\тока пр. Советский,30(ОО Диал) |  |
| 3 | ШР-73.2 | 11.01.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика пр. Советский,7 |  |
| 4 | ТП-73 п.1(1) | 11.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул.Дзержинского,9А |  |
| 5 | ТП-27 п.1(4),п.3(2), п.7(2,4) | 11.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр. Советский,35б (театр)-ВРУ-2;3 |  |
| 6 | ШР-27.2 | 11.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,60(гараж) |  |
| 7 | ТП-27 п.5(3) | 11.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Ленина,54Г(ВРУ3) |  |
| 8 | ШР-27.2 | 12.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советском,49(гараж) |  |
| 9 | Отключение ж/д ул. Вологодская,д.14 с рубильника на оп. №5 (ТП-364 п.2(1)) | 12.01.2024 |  | 1час | Выполнение аварийных работ по заявке УК "Водоканал". |  |
| 10 | ТП-367 п.2(3) | 12.01.2024 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ ж/д ул. Ленина, д.102Б - ул. Ленина, д. 100Б |  |
| 11 | ТП-73 п.1(1) | 12.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Дзержинского,2. |  |
| 12 | ТП-58А п.3(4), ТП-73 п.4(3) | 12.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Советском,15(ЦКО) |  |
| 13 | ТП-172 п.3(4), ТП-171 п.3(4) | 12.01.2024 |  | 1час | Перенос разрыва в ВРУ ж/д ул. Боршодская, д.20 в сторону ж/д ул. Бошодская, д.26 |  |
| 14 | ТП-809 (гашение) | 13.01.2024 |  | 1час | Реконструкция ТП-809 РУ-0,4кВ (по проекту) |  |
| 15 | ТП-809 (гашение) | 14.01.2024 |  | 1час | Реконструкция ТП-809 РУ-0,4кВ (по проекту) |  |
| 16 | ТП-1814 п.2(3) | 15.01.2024 |  | 1час | Проведение строительных работ ул. Олимпийская,2 (по заявке) |  |
| 17 | ШР-27.2 | 15.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Советском,51(маг-н). |  |
| 18 | ТП-807 п.6(1), ТП-27 п.5(4) | 15.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т/тока пр.Советский,43. |  |
| 19 | ШР-27.2 | 15.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр. Советском,35Б(ВРУ-1) |  |
| 20 | ТП-65 РУ0,4 кВ. | 16.01.2024 |  | 1час | Замена т/тока на ТП-65 п.1(1) |  |
| 21 | ТП-133А (гашение) | 16.01.2024 |  | 1час | Ремонт двери. |  |
| 22 | ТП-172 п.3(4) | 16.01.2024 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Боршодская,26 (по заявке УК) |  |
| 23 | КТПН-112А РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 16.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 24 | ТП-802 п.8(4) | 16.01.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика на пр. Советском,69А |  |
| 25 | ШР-27.2 | 17.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,49(т\ц) |  |
| 26 | ТП-27 п.3(1), п.7(3) | 17.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока на ул. Ленина,48(кафе) |  |
| 27 | ТП-801 п.6(3) | 17.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика пр.Советский,67А. |  |
| 28 | ВЛ-0,4 ТП-273 п.1(7), п.1(10) | 17.01.2024 |  | 1час | Устранение замечаний на ВЛ-0,4кВ ул. Радужная. |  |
| 29 | ТП-172 п.3(4); ТП-171 п.3(4) | 17.01.2024 |  | 1час | Восстановление нормальной схемы электроснабжения:перенос разрыва в ВРУ ж/д ул. Боршодская, д.20 в сторону ж/д ул. Архангельская,д.118 |  |
| 30 | ТП-58А п.3(1), ШР-73.3 | 18.01.2024 |  | 1час | Замена т\тока и эл.счетчика пр. Советский,23. |  |
| 31 | ТП-802 п.1(1); п.1(2) | 18.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ТП-наружное освещение,СКЗ |  |
| 32 | ШР-27.2 | 18.01.2024 |  | 1час | Замена эл.сч-ка на пр. Советский,58. |  |
| 33 | ТП-801 п.6(3) | 19.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,61Б(зд-е) |  |
| 34 | ТП-27 п.1(1,3), п.5(2) | 19.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,45; 43А(Матвеев ) |  |
| 35 | ТП-152 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 19.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 36 | ШР-27.2 | 19.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Советском,47А (гостиница), пр. Советский,51 |  |
| 37 | ШР-27.2 | 19.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Советском,60(комендатура) |  |
| 38 | ТП-96 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 20.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 39 |  | 27.01.2023 |  | 1час |  |  |
| 40 | 2СШ-10кВ РП-6 | 22.01.2024 |  | 1час | Монтаж освещения РУ-10кВ |  |
| 41 | ШР-27.2 | 22.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр. Советском,49(офис) |  |
| 42 | ШР-27.2 | 22.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика пр.Советский,54(маг-н) |  |
| 43 | ТП-802 п.6(3), п.8(3) | 22.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр. Советском,75(Каравай) |  |
| 44 | ТП-128 РУ-10кВ;Т-1,2 | 22.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | 2СШ-10кВ РП-6 | 23.01.2024 |  | 1час | Монтаж освещения РУ-10кВ |  |
| 46 | ТП-380 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,1 | 23.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | 2СШ-10кВ РП-6 | 24.01.2024 |  | 1час | Монтаж освещения РУ-10кВ |  |
| 48 | ТП-73 п.3(1,2) | 24.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Дзержинского,20. |  |
| 49 | БКТП-1083 п.1(5), п.2(18) | 24.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр. Шекснинском,40(ДЭС) |  |
| 50 | ШР-73.2 | 24.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,5. |  |
| 51 | ТП-120 2 СШ-0,4кВ | 24.01.2024 |  | 1час | Монтаж систем мониторинга качества атмосферного воздуха воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) |  |
| 52 | ШР-73.3 | 24.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,19 |  |
| 53 | ШР-73.3 | 24.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика и т\тока пр.Советский,21. |  |
| 54 | ТП-55 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 24.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 55 | ШР-27.2 | 25.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр.Советский,54 (дом знаний) |  |
| 56 | ШР-27.2 | 25.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков пр.Советский,1(церковь) |  |
| 57 | ШР-27.2 | 25.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на пр,Советский,47(офис) |  |
| 58 | 2СШ-0,4кВ ТП-2013 | 25.01.2024 |  | 1час | Монтаж систем мониторинга качества атмосферного воздуха воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) |  |
| 59 | ТП-802 п.3(4) | 25.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков и т\тока на ул. Дзержинского,54А(Д\с №124) |  |
| 60 | ТП-165 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 26.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 61 | РП-12 п.5(1), п.2(1) | 26.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Краснодонцев,41 (маг-н) |  |
| 62 | 2СШ-0,4кВ РП-14 | 26.01.2024 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ РП-14 п.6(2) пр. Советский, д.35. |  |
| 63 | СШ-0,4кВ ТП-327 | 27.01.2024 |  | 1час | Монтаж систем мониторинга качества атмосферного воздуха воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) |  |
| 64 | ТП-142 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 27.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 65 | ТП-164 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 28.01.2024 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 66 | ТП-395 1СШ-0,4кВ | 28.01.2024 |  | 1час | Монтаж систем мониторинга качества атмосферного воздуха воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) |  |
| 67 | ТП-802 п.4(1) | 29.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчиков на пр.Советский,73( офисы-4 шт.) |  |
| 68 | ТП-86 п.4(1,5), п.6(3) | 29.01.2024 |  | 1час | Выполнение переключений после выноса ВЛ-0,4кВ (по заявке) |  |
| 69 | 1СШ-0,4кВ ТП-830 | 29.01.2024 |  | 1час | Монтаж систем мониторинга качества атмосферного воздуха воздуха (бурение отверстий для прокладки и подключения кабеля) (по заявке) |  |
| 70 | РП-34 1СШ-10кВ | 30.01.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 71 | РП-34 1СШ-0,4кВ;Т-1 | 30.01.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 72 | ТП-278 п.1(2) | 30.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика на ул. Рябиновая,35Б. |  |
| 73 | ТП-73 п.1(1) | 30.01.2024 |  | 1час | Замена эл.счетчика ул. Дзержинского,5; 7 |  |
| 74 | РП-34 2СШ-10кВ | 31.01.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 75 | РП-34 2СШ-0,4кВ;Т-2 | 31.01.2024 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 76 | ТП-248 п.2(4) | 31.01.2024 |  | 1час | Ремонтные работы на сетях ул. Беляева, д.32 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |