# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.01.2021 |
| Отчетный период | январь 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в январе 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-222 п.3(1);п.4(2) | 14.01.2021 |  | 1час | Замена ТТ на д/с пр. Победы-140 |  |
| 2 | ТП-546 п.3(3);п.6(2) | 14.01.2021 |  | 1час | Перевод питания потребителей, переподключение провода СИП (аварийное отключение) |  |
| 3 | ТП-1064 п.1(8);п.2(9) | 18.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д ул. Раахе-62 |  |
| 4 | ТП-114 п.1(1,2) | 18.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ж/д Северное ш.-19 |  |
| 5 | ТП-386 п.1(4);п.3(3) | 18.01.2021 |  | 1час | Замена ТТ на д/с ул. Ленина-163 |  |
| 6 | ТП-146 РУ-0,4кВ | 19.01.2021 |  | 1час | Замена рубильника, монтаж эл. счетчика в п.3(1) |  |
| 7 | ТП-101А РУ-10кВ;0,4кВ | 19.01.2021 |  | 1час | Устранение неисправности ОПС в ТП |  |
| 8 | ТП-2111 п.6(4);п.8(1) | 19.01.2021 |  | 1час | Замена ТТ на д/с ул. Первомайская-28 |  |
| 9 | ТП-389 п.3(1) | 19.01.2021 |  | 1час | Монтаж кабельной перемычки между ШС-1 и ШС-2 пр. Московский-42 (д/с №86) |  |
| 10 | ТП-377 п.1(3) | 20.01.2021 |  | 1час | Замена ТТ на д/с ул. Ломоносова-53 |  |
| 11 | ТП-389 п.3(1) | 21.01.2021 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ пр. Московский-42 (д/с №86) |  |
| 12 | ТП-451 2СШ-0,4кВ | 22.01.2021 |  | 1час | Устранение дефекта(ввод №2 ф."С" подгорела губка). |  |
| 13 | РП-23 п.1(2) | 22.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофоре ул. Городского питомника |  |
| 14 | ТП-376 п.2(3) | 22.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофоре ул. Ленина/ул. Ломоносова |  |
| 15 | ТП-352 п.3(3) | 22.01.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Металлургов-3А(центр детского тв-ва) |  |
| 16 | ТП-389 п.3(1,2) | 23.01.2021 |  | 1час | Монтаж и подключение КЛ-0,4кВ для временного электроснабжения пр. Московский-42 (д/с №86) |  |
| 17 | ТП-146 РУ-0,4кВ | 25.01.2021 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №14 ул. Заречная-1-нежилое здание (подключение КЛ-0,4кВ в п.3(1)). |  |
| 18 | ТП-91 п.2(2) | 25.01.2021 |  | 1час | Замена аварийного рубильника в ВРУ ул. Боршодская-6-склады |  |
| 19 | ТП-805 п.6(2) | 25.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофоре ул. Ленина/ул. М. Горького |  |
| 20 | ТП-365 п.1(3,4) | 25.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофоре ул. М. Горького/пр. Победы |  |
| 21 | ТП-367 ПР (ф.4) | 26.01.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика на светофоре ул. Сталеваров/ул. Ленина |  |
| 22 | ТП-359 п.1(3) | 26.01.2021 |  | 1час | Монтаж т\тока и эл. счетчика ул. Металлургов-13Б |  |
| 23 | ТП-118 п.1(4) | 27.01.2021 |  | 1час | Подключение потребителей: монтаж и подключение ШУ по ТУ ул. Матуринская-114 |  |
| 24 | РП-24 п.10(4) | 27.01.2021 |  | 1час | Проверка схемы учета |  |
| 25 | ТП-ГСК Северный | 28.01.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 26 | ТП-908 п.5(1) | 28.01.2021 |  | 1час | Проверка схемы учета на: Система автоматической фиксации нарушений ПДД-ул. Набережная-29,пешеходный переход через ул. Набережная |  |
| 27 | ТП-1818 | 28.01.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 28 | ТП-91 2СШ-0,4кВ | 29.01.2021 |  | 1час | Перезаводка КЛ-0,4кВ |  |
| 29 | ТП-1024 п.1(3) | 29.01.2021 |  | 1час | Подключение КЛ-0,4кВ по ТУ для БССС «Мегафон» |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |