# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.07.2018 |
| Отчетный период | 2 квартал 2018 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | апрель | 01 | 01:45 | 01 | 02:45 | ГПП-Первомайская яч.303-РП-10 яч.8 КЛ-10кВ ТП202 яч.4 - ТП-69 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | апрель | 17 | 21:13 | 17 | 21:13 | КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.108-РП-13 яч.5 (каб.А) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | апрель | 22 | 21:16 | 22 | 21:16 | КЛ-10кВ РП-22 яч.5 - КНС-6 ввод №1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 4 | май | 09 | 02:39 | 09 | 02:39 | КЛ-10кВ РП-15 яч.13 - ТП-245 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | май | 11 | 01:33 | 11 | 02:38 | КЛ-10кВ ТП-215 яч.4 - ТП-216 яч.3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | май | 14 | 20:12 | 14 | 20:50 | КЛ-10кВ ТП-214 яч.4 - ТП-219 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 7 | май | 15 | 19:02 | 15 | 19:57 | КЛ-10кВ ТП-309 яч.5 - ТП-311 яч.4 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | май | 15 | 19:27 | 15 | 20:37 | КЛ-10кВ ТП-906 яч.4 - ТП-32 яч.1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | май | 18 | 13:45 | 18 | 15:37 | КЛ-10кВ ТП-78 яч.3 - ТП-351 яч.5 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | июнь | 12 | 17:17 | 12 | 18:30 | КЛ-10кВ ТП-2017 яч.2 - ТП-2115 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | июнь | 12 | 17:17 | 12 | 17:17 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.102 - РП-24 яч.3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | июнь | 15 | 00:32 | 16 | 01:16 | КЛ-10кВ ТП-1816 яч.1-ТП-1817 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | июнь | 26 | 09:30 | 26 | 10:15 | КЛ-10кВ РП-4 яч.4-ТП-389 яч.2 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 14 | июнь | 26 | 16:18 | 26 | 16:18 | КЛ-10кВ РП-22 яч.5 - КНС-6 ввод №1 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 2-ой квартал 2018 года составил 0,845 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 2 -ый квартал 2018 года составило 14 ед. общей продолжительностью 2,70 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |