# Форма 1.3

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622, Вологодская область, г. Череповец, ул. Милютина, 3

(адрес организации)

Информация о затратах на оплату потерь

| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 21.02.2024 |
| Отчетный период | 2023 год |

  - Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

| Затраты на покупку потерь в собственных сетях | Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях | Стоимость закупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях |
| --- | --- | --- |
| тыс. руб. | млн. кВт∙час | руб./кВт∙час |
| 82 753,034 | 23,354 | 3,54 |

  - Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях

| № п/п | Мероприятия по снижению размеров потерь | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок | 01.01.2023-31.12.2023 | Амортизация |
| 2 | Модернизация АИИС КУЭ | 01.01.2023-31.12.2023 | Амортизация |
| 3 | Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 01.01.2023-31.12.2023 | Амортизация |
| 4 | Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь трансформаторов мощностью 180, 315, 320 и 560 кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА | 01.01.2023-31.12.2023 | Амортизация |

Примечание: в случае если мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за отчетный период не предусмотрены, то в столбце 2 ставиться "мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за ________ год не предусмотрены"

  - Уровень нормативных потерь электроэнергии

| Год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Норматив потерь электроэнергии | Приказ Минэнерго России (дата, №) |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |  |
| 616,885 | 27,328 | 4,43 % | Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 октября 2022 № 767/22-ДСП |

  - Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию

| Год |
| --- |
| Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч) | Размер фактических потерь электроэнергии |
|  | Абсол. величина (млн. кВт*ч) | % |
| 618,582 | 1,620 | 0,26 |

| Основание для размещения: |  | Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п. 11, б), 6-11 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |