# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.09.2020г. |
| Отчетный период | Сентябрь 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-546 | 01.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на частный сектор ул. Любецкая-100,103 кв.1,2;108,110,стройка ж/д; ул. Липецкая-91В |  |
| 2 | ТП-546 | 02.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. Любецкая-108,110,стройка ж/д; ул. Глухова-2,4,8 |  |
| 3 | ТП-20 п.4(2,3) | 03.09.2020 |  | 1час | Вынос КЛ-0,4кВ для благоустройства Набережной |  |
| 4 | ТП-26 п.1(9) | 03.09.2020 |  | 1час | Демонтаж ВЛ и опор, монтаж подкоса |  |
| 5 | ТП-1156 2СШ-0,4кВ | 03.09.2020 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ в ТЦ «Каравелла» п.5(2) |  |
| 6 | ТП-546 | 03.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Любецкая уч.162К,160К,263К; ул. Глухова кад.2425,уч.10,32 |  |
| 7 | ТП-106 п.2(3);п.3(3) | 03.09.2020 |  | 1час | Переключение КЛ-0,4кВ по ТУ из п.3(3) в п.2(3) |  |
| 8 | ТП-351 п.1(2) | 04.09.2020 |  | 1час | ЩУР-1-«ошиновка», «опрессовка» КЛ-0,4кВ на нежилое помещение для включения потребителя по распоряжению №341. |  |
| 9 | ТП-546 | 04.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Любецкая-90,уч.88К; ул. Глухова-кад.2422 |  |
| 10 | ТП-305 п.7(1);ТП-304 п.4(1) | 05.09.2020 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на МАОУ "Центр образования №12" ул. Менделеева-14 |  |
| 11 | РП-23; ТП-36 | 05.09.2020 |  | 30мин | Опробование АВР |  |
| 12 | ТП-156 ПР ВЛ-0,4кВ «Кирилловское ш./переулок Каменный» | 07.09.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ |  |
| 13 | ТП-546 | 07.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Старогритинская-кад.468;д.14;408; ул. Глухова-кад.2426 |  |
| 14 | ТП-1031 п.3(4);п.6(3) | 08.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 15 | ТП-1031 п.1(2);п.7(3) | 08.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика и ТТ в ТП |  |
| 16 | ТП-544 | 08.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Монт-Клер-46; ул. Сазонова-16 кв.1,кв.2;6,7,18 |  |
| 17 | ТП-544 | 09.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Питинская-16,17; ул. Раменская-1,3,4,8 |  |
| 18 | ТП-150 п.1(2) | 09.09.2020 |  | 1час | Опиловка деревьев и подключение потребителя по распоряжению №336 |  |
| 19 | ТП-544 | 09.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Монт-Клер-32/21,36/5,38/10,42/22,50/22,28 |  |
| 20 | ТП-544 | 10.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Домозеровская-1/14,3,11/2,4,5/13,15/14,17/1,19; ул. Ильинская-8,7,5 |  |
| 21 | ТП-546 п.1(1);п.6(1,2) | 10.09.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ и замена эл. счетчиков в ТП |  |
| 22 | ТП-546 п.3(4);п.7(4) | 10.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ТП |  |
| 23 | ТП-546 п.3(2);п.7(3) | 10.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ТП |  |
| 24 | ТП-546 п.3(1);п.7(1) | 10.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ТП |  |
| 25 | ТП-546 п.3(2);п.7(3) | 10.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ТП |  |
| 26 | ТП-546 п.1(3) | 10.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков в ТП |  |
| 27 | ТП-б/о д. Костяевка ВЛ-10кВ ф. «Городище» | 10.09.2020 |  | 1час | Переустройство ВЛ-10кВ ф. "Городище", ф. "Берег" по заявке Вологдаэнерго |  |
| 28 | ТП-336 1СШ-0,4кВ; 2СШ-0,4кВ | 10.09.2020 |  | 30мин | Проверка работы АВР |  |
| 29 | ТП-544 | 11.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Домозеровская-6,10/12; ул. Ильинская-3; ул. Сазонова-4; ул. Питинская-6,4 кв.1,кв.2; ул. Загородная-16,4 кв.1,кв.2; ул. Вичеловская-15,18 |  |
| 30 | ТП-1147 РУ-10кВ; РУ-0,4кВ | 11.09.2020 |  | 1час | Реконструкция РУ-10кВ |  |
| 31 | ТП-б/о д. Костяевка ВЛ-10кВ ф. «Городище» | 11.09.2020 |  | 1час | Переустройство ВЛ-10кВ ф. "Городище", ф. "Берег" по заявке Вологдаэнерго |  |
| 32 | РП-23 2СШ-10кВ;0,4кВ; ТП-36 | 12.09.2020 |  | 1час | Опробование работы АВР |  |
| 33 | РП-23 1СШ-10кВ;0,4кВ; КТП-Фруктохранилище | 12.09.2020 |  | 1час | Опробование работы АВР |  |
| 34 | ТП-б/о д. Костяевка ВЛ-10кВ ф. «Городище» | 14.09.2020 |  | 1час | Переустройство ВЛ-10кВ ф. "Городище", ф. "Берег" по заявке Вологдаэнерго |  |
| 35 | ТП-544 | 14.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Загородная-7,8,10,21/40,15,18,17,19,20; ул. Раменская-6; ул. Ильинская-6; ул. Рождественская-4 |  |
| 36 | ТП-б/о д. Костяевка ВЛ-10кВ ф. «Городище» | 15.09.2020 |  | 1час | Переустройство ВЛ-10кВ ф. "Городище", ф. "Берег" по заявке Вологдаэнерго |  |
| 37 | ТП-544 | 15.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Сазонова-18 |  |
| 38 | ТП-546 | 15.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Дальняя-23 |  |
| 39 | ТП-544 | 15.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Питинская-3,5,8,10,15,19; ул. Загородная-4,9; ул. Вичеловская-17,19; ул. Ильинская-4; ул. Домозеровская-кад.186 |  |
| 40 | ТП-226 п.3(2,3) | 16.09.2020 |  | 1час | Ремонт рубильника и ревизия ВРУ ж/д по заявке УК на ж/д ул. Юбилейная-13 |  |
| 41 | ТП-б/о д. Костяевка ВЛ-10кВ ф. «Городище» | 16.09.2020 |  | 1час | Переустройство ВЛ-10кВ ф. "Городище", ф. "Берег" по заявке Вологдаэнерго |  |
| 42 | ТП-544 | 16.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Монт-Клер-34,44/9,48,30кв.1,2; ул. Сазонова-8; ул. Домозеровская-6,5/13,11/2; ул. Загородная-13; ул. Ильинская-7,8 |  |
| 43 | КТП-23 | 17.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на складе ул. Городского Питомника-1 |  |
| 44 | КТП-23 | 17.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика на ОАО «Энергометаллургмонтаж» ул. Городского Питомника-1 |  |
| 45 | КТП-159 п.1(12); п.3(12) | 17.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика Северное ш.-47Б-автосервис |  |
| 46 | ТП-б/о д. Костяевка ВЛ-10кВ ф. «Городище» | 17.09.2020 |  | 1час | Переустройство ВЛ-10кВ ф. "Городище", ф. "Берег" по заявке Вологдаэнерго |  |
| 47 | ТП-544 | 17.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Домозеровская-2,10А,12А,8,23,21/13 |  |
| 48 | КТП-159 п.1(13); п.3(13) | 18.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчика Северное ш.-47А-автотехцентр |  |
| 49 | ТП-218 п.1(2);п.7(1) | 18.09.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ТП-218 п.7(1) на ж/д пр. Победы-114 |  |
| 50 | ТП-1271, 1261 | 18.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖС кад.№191,193,228,176,183,уч.116К,94К,98К,175К,64; ул. Липецкая-58В |  |
| 51 | ТП-100 п.1(3) | 21.09.2020 |  | 1час | Для производства работ по проекту: монтаж временного электроснабжения ж/д по ул. М.Горького-1 в створе ул. М.Горького по временным опорам от ТП-100 п.1(3). |  |
| 52 | ТП-1261 | 21.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Донецкая-17А,5; ул. Якунинская-16Б; б. Волгоградский-20А,кад.84,81 |  |
| 53 | ТП-505 п.3(4) | 22.09.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Комсомольская-29 |  |
| 54 | ТП-1271 | 22.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Липецкая-93Б,уч.194К,кад.97,91,95,115; ул. Якунинская-уч.165К,6,335,100,кад.103,80 |  |
| 55 | ТП-546 | 23.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Лесная-12 |  |
| 56 | ТП-322 РУ-0,4кВ | 23.09.2020 |  | 1час | Реконструкция РУ-0,4кВ |  |
| 57 | ТП-545 п.5(4) | 23.09.2020 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению №369 |  |
| 58 | ТП-10610 | 23.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-65,79,63,83,77кв.1,кв.2,85,93,уч.89,92К,4,кад.90 |  |
| 59 | ТП-544 РУ-0,4кВ п.4(4); п.3(4) | 24.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 60 | ТП-544 РУ-0,4кВ п.4(1); п.3(3) | 24.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 61 | ТП-544 РУ-0,4кВ п.3(2); п.4(2) | 24.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ТП |  |
| 62 | ТП-68 РУ-0,4кВ | 24.09.2020 |  | 1час | п.1, АВ-1 капитальный ремонт автомата, прогрузка защиты |  |
| 63 | ТП-1261 | 24.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-55 кв.2,4,5,6,7,8; ул. Якунинская-кад.№79,147,223,уч.181,20,д.19 |  |
| 64 | ТП-10610 | 25.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-61,95,87,77 кв.2; ул. Полевая-5,1,4,2А; ул. Липецкая-81Д,93А |  |
| 65 | ВЛ-10кВ ф.«Ивачево» ТП-1819 | 25.09.2020 |  | 1час | Подключение кладбища №5 и новой ТП-1820 |  |
| 66 | ТП-242 РУ-0,4кВ | 27.09.2020 |  | 1час | п.2 АВ-1 Капитальный ремонт автомата, прогрузка защиты |  |
| 67 | БКТП-1065 п.1(6); п.3(4) | 28.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-52 |  |
| 68 | ТП-10610 | 28.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Раахе-59 |  |
| 69 | ТП-1445 1СШ-0,4кВ | 28.09.2020 |  | 30мин | Подключение КЛ на ж/д ул. Монт-Клер-5(секции А,Б,В) по заявке ООО "Жилстройзаказчик". |  |
| 70 | ТП-337 п.2(2);п.6(1) | 29.09.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ от ТП-337 п.6(1) на нежилое здание ул. Устюженская-16 |  |
| 71 | ТП-10610 | 29.09.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ж/д ул. Матуринская-уч.136К,79Д,79Г,85Б; ул. Речников-6А,кад.484 |  |
| 72 | ТП-138 РУ-0,4кВ | 30.09.2020 |  | 1час | Прокладка КЛ-0,4 кВ с оп.№1с до ТП-138, РУ-0,4кВ, п.4 ф.2 и монтаж ОПН на оп.№1с. По проекту 0430/20-ЭС. |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |