# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.09.2021г. |
| Отчетный период | Сентябрь 2021год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в сентябре 2021 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-57 п.2(4) | 01.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Северная-9А,12; ул. Мелиоративная-17,18А,19,20А,22 |  |
| 2 | ТП-380 1СШ-0,4кВ | 02.09.2021 |  | 1час | Замена рубильника и подключение КЛ-0,4кВ |  |
| 3 | ТП-2513 п.1(9) | 02.09.2021 |  | 1час | Перенос ВЛ-0,4кВ на новую опору |  |
| 4 | ТП-57 п.2(4) | 02.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Мелиоративная-7,10,11,13,14,16,24,25,26,26А |  |
| 5 | ТП-57 п.2(4) | 03.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Мелиоративная-19;21;22; ул. Северная-5; пер. Болотный-19,21 |  |
| 6 | ТП-337 п.2(3),п.6(3) | 03.09.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ по распоряжению |  |
| 7 | ТП-146 | 04.09.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 8 | ТП-905; ТП-50 | 04.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-134 | 05.09.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 10 | ТП-317 | 05.09.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 11 | ТП-49 | 06.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на светофор ул. Молодежная/ул. Пионерская |  |
| 12 | ТП-252 п.1(2) | 06.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на светофор ул. Юбилейная/ул. Беляева |  |
| 13 | ТП-57 п.2(4) | 06.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ИЖД ул. Мелиоративная-2;4;6;5;8;11;14;18;16; ул. Линейная-2 |  |
| 14 | РП-1 2СШ-10кВ | 06.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | ТП-406 п.1(3) | 07.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на светофор ул. М.Горького-61 |  |
| 16 | ТП-33А ШР | 07.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ШУ на светофор ул. Данилова-24 |  |
| 17 | ТП-352 п.3(3) | 07.09.2021 |  | 1час | Перенос ШР |  |
| 18 | ТП-353 п.3(4) | 07.09.2021 |  | 1час | Изменение схемы питания |  |
| 19 | ТП-1817 | 07.09.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | ТП-506 п.1(3,4) | 08.09.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта |  |
| 21 | ТП-62 | 08.09.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 22 | ТП-1159 2СШ-10кВ; РУ-0,4кВ; Т-1,2 | 08.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-57 | 09.09.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 24 | ТП-65 | 10.09.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 25 | ТП-248 п.2(3),п.5(4) | 10.09.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ВРУ ж/д ул. Юбилейная-46 с ТП-248 п.2(3) |  |
| 26 | ТП-244 | 11.09.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 27 | ТП-393 | 11.09.2021 |  | 1час | Переключение положения ПБВ в сторону снижения |  |
| 28 | ТП-217 | 11.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 29 | ТП-383 п.1(4),ТП-386 п.1(2) | 12.09.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Ленина-171(д/сад)--ул. Ленина-173(ж/д) |  |
| 30 | ТП-307 п.3(3);ТП-314 п.2(2),п.3(3) | 12.09.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта ул. Ломоносова-12Б--ул. Ломоносова-14А |  |
| 31 | ТП-1159 1СШ-10кВ | 13.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-452 | 13.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-175 п.3(2),п.4(2) | 13.09.2021 |  | 1час | Вывод в ремонт КЛ-0,4кВ ул. Леднева-7 |  |
| 34 | ВЛ-10кВ ф. «Ирдоматка-1»:, ТП-452 | 14.09.2021 |  | 1час | Ремонт линейного разъединителя на оп.№88; капитальный ремонт РУ-10кВ |  |
| 35 | ТП-241 п.6(3) | 14.09.2021 |  | 1час | Аварийная замена ТТ в ВРУ ж/д пр. Победы-163А(3под.) |  |
| 36 | ТП-175 п.3(2),п.4(2) | 14.09.2021 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Леднева-7 |  |
| 37 | ТП-84 | 15.09.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 38 | 1СШ-0,4кВ ТП-1812 | 21.09.2021 |  | 1час | Выполнение работ по ТУ: установка рубильника и подключение КЛ-0,4кВ п.1(3). |  |
| 39 | ВЛ-0,4кВ с ТП-20 п.4(4) | 21.09.2021 |  | 1час | Опиловка деревьев |  |
| 40 | ТП-129 п.3(4) | 21.09.2021 |  | 1час | По заявке ООО "ПСК Контур",для расшиновки и ВВИ КЛ-0,4кВ на нежилое помещение ул. Пионерская-28/6 ООО "Контрпол+" |  |
| 41 | РП-22 1СШ-10кВ | 21.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-228 п.6(2),п.1(4) | 22.09.2021 |  | 1час | Выполнение работ по распоряжению №239:включение КЛ-0,4кВ |  |
| 43 | РП-22 2СШ-10кВ | 22.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 44 | ТП-28 | 23.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 45 | ТП-137 п.3(3,4),п.6(3) | 23.09.2021 |  | 1час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта с ТП-137 п.3(3) на ж/д ул. Окинина-8/31(12под.) |  |
| 46 | ТП-1151 | 24.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 47 | ТП-4 п.1(2); ТП-901 п.3(1); ТП-345 п.7(3) | 24.09.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Белинского-5; замена ТТ пр. Советский-84; замена ТТ ул. Сталеваров-34 |  |
| 48 | ТП-833 п.3(1),п.4(4) | 27.09.2021 |  | 1час | пр. Победы-22-работы по выполнению ТУ для подключения здания управы |  |
| 49 | ТП-232 | 27.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 50 | ТП-34 | 27.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 51 | ТП-376 п.1(1) | 28.09.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-116А |  |
| 52 | ТП-129 п.3(4) | 28.09.2021 |  | 1час | По заявке ООО "ПСК Контур",для подключения КЛ-0,4кВ на нежилое помещение ул.Пионерская-28/6 ООО "Контрпол+" |  |
| 53 | ТП-99 1СШ-0,4кВ | 28.09.2021 |  | 1час | Проверка схемы учета |  |
| 54 | ТП-317 п.1(4),п.4(3) | 28.09.2021 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Чкалова-21. |  |
| 55 | ВЛ-0,4кВ с ТП-20 п.4(4) | 28.09.2021 |  | 1час | Опиловка деревьев |  |
| 56 | ТП-311 п.1(1);ТП-309 п.1(3) | 29.09.2021 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-147 |  |
| 57 | ТП-104 | 29.09.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 58 | ТП-57 п.2(3) | 29.09.2021 |  | 1час | Замена эл. счетчика в ТП |  |
| 59 | ТП-308 п.3(2),ТП-314 п.6(4) | 29.09.2021 |  | 1час | Замена ТТ пр. Строителей-11А |  |
| 60 | ТП-90 | 29.09.2021 |  | 1час | Реконструкция ИСБ |  |
| 61 | РП-2 РУ-0,4кВ;Т-1,2 | 30.09.2021 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 62 | ТП-388 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 30.09.2021 |  | 1час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |