# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2021 |
| Отчетный период | 1 квартал 2021 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 11 | 13:00 | 11 | 13:48 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1159 -ТП-1158 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | январь | 24 | 06:25 | 24 | 07:29 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-801-ТП-909 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | февраль | 03 | 17:09 | 03 | 19:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-258-ТП-2510 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | февраль | 23 | 17:37 | 23 | 18:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-100 - ТП-25 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | март | 15 | 17:40 | 15 | 21:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-357 - ТП-78, РП-1-ТП-351 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | март | 23 | 15:10 | 23 | 15:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-16 яч.7 - ТП-17 яч.5 п.Кадуй | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2021 года составил 5,7 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2021 года составило 6 ед. общей продолжительностью 9,6 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |