# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2014 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в августе 2014 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-47 | 01.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 2 | РП-29 РУ 0,4кВ | 01.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт САВ |  |
| 3 | РП-32 РУ 0,4кВ | 04.08.14 |  | 1час | Капремонт АВ№1 и АВ№2 |  |
| 4 | ТП-113 | 04.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 5 | ТП-115 | 04.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 6 | РП-32 РУ 0,4кВ | 05.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт САВ |  |
| 7 | ТП-51 | 05.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 8 | ТП-843 | 05.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 9 | РП-32 РУ 0,4кВ | 06.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ№3 и АВ№4 |  |
| 10 | РП-1 яч.5 | 07.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 11 | ТП-300 | 07.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 12 | ТП-307 | 07.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 13 | РП-1 яч.1В | 08.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 14 | ТП-701 | 08.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 15 | РП-1 яч.1 | 11.08-15.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 16 | ТП-703 | 11.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 17 | ТП-704 | 11.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 18 | ТП-15 | 12.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 19 | ТП-67 | 12.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 20 | ТП-603 | 13.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 21 | ТП-831 | 13.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 22 | РП-1 яч.10 | 14.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт СМВ |  |
| 23 | ТП-403 | 14.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 24 | РП-1 яч.16 | 18.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 25 | ТП-906 | 18.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 26 | ТП-803 | 19.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 27 | ТП-505 | 19.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 28 | РП-8 яч.7 | 19.08.14-20.08.14 |  | 1час | Замена МВ на ВВ |  |
| 29 | РП-1 яч.3 | 20.08.14-21.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 30 | ТП-371 | 20.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 31 | ТП-305 2с.ш. | 20.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 32 | РП-8 яч.1 | 21.08.14-22.08.14 |  | 1час | Замена СМВ на СВВ |  |
| 33 | ТП-305 1с.ш. | 21.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 34 | ТП-373 | 21.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 35 | РП-1 яч.11 | 21.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 36 | РП-1 яч.4 | 25.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 37 | ТП-1810 | 25.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 38 | ТП-1814 | 25.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 39 | РП-1 яч.6 | 26.08.14-27.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 40 | РП-20 2 с.ш. | 26.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт РП |  |
| 41 | РП-20 1с.ш. | 27.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт РП |  |
| 42 | ТП-37 | 27.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 43 | РП-1 яч.14 | 28.08.14-29.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт МВ |  |
| 44 | ТП-83 | 28.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |
| 45 | ТП-161 | 28.08.14 |  | 1час | Текущий ремонт ТП |  |
| 46 | ТП-101 А | 29.08.14 |  | 1час | Капитальный ремонт ТП |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |