# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 31.07.2020г. |
| Отчетный период | 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в июле 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1149 п.1(1); п.6(2) | 02.07.2020 |  | 1 час | Ремонт КЛ-0,4кВ(небаланс) ул. Любецкая-24-ЧПОУ «Автообуч» |  |
| 2 | ТП-26 п.3(9) | 02.07.2020 |  | 1 час | Демонтаж опор и провода |  |
| 3 | ТП-551 п.1(4),п.7(3); ТП-552 п.8(1) | 02.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчика и ТТ пр. Октябрьский-75А |  |
| 4 | ТП-1148 п.1(1); п.6(1) | 02.07.2020 |  | 1 час | Подключение шкафа ПР в ВРУ ж/д ул. Любецкая-15 |  |
| 5 | ТП-377 п.1(3); ТП-379 п.7(1) | 02.07.2020 |  | 1 час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ и вывод в ремонт 2-го кабеля |  |
| 6 | ТП-392 | 03.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 7 | ТП-1031 п.1(4); п.8(3) | 03.07.2020 |  | 1час | Замена ТТ ул. Батюшкова-8 |  |
| 8 | ТП-1151 п.1(2);п.5(2) | 03.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Любецкая-41 |  |
| 9 | БКТП-11410 | 03.07.2020 |  | 1 час | Монтаж ОПС |  |
| 10 | ТП-177 | 03.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 11 | ТП-1814 | 03.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 12 | ТП-182 | 04.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | РП-6 2СШ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1 | 04.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 14 | ТП-32 | 04.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 15 | ТП-337 | 05.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 16 | ТП-365 | 05.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 17 | РП-6 1СШ-10кВ;Т-2 | 05.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-1144 | 06.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 19 | ТП-601 | 06.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 20 | БКТП-549 п.1(1);п.3(1,2) | 06.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Городецкая-5 (ж/д+нежилые помещения) |  |
| 21 | БКТП-549 п.1(3,4);п.3(4,5) | 06.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ж/д ул. Городецкая-5 |  |
| 22 | ТП-198 | 06.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 23 | ТП-2312 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 07.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 24 | ТП-2312 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 07.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 25 | ТП-549 п.1(1,2,3,4);п.3(1,2,3,4,5) | 07.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Городецкая-5 |  |
| 26 | ВЛ-10кВ ф. «Городище» по заявке ПАО «МРСК Северо-Запада» ТП-б/о д. Костяевка | 07.07.2020 |  | 1 час | Уборка поваленных деревьев |  |
| 27 | ТП-549 п.1(6,7);п.3(7,8) | 07.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Городецкая-5 |  |
| 28 | ТП-197 п.3(1);п.6(2) | 08.07.2020 |  | 1 час | Замена ВРУ в ж/д ул. Беляева-2А |  |
| 29 | ТП-549 п.1(5);п.3(6) | 08.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Городецкая-11 |  |
| 30 | ТП-203 п.4(4);ТП-205 п.1(2) | 08.07.2020 |  | 1 час | Включение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Первомайская-29—ул. Первомайская-35 |  |
| 31 | ТП-549 п.3(6) | 08.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ж/д ул. Луковецкая-9 |  |
| 32 | ТП-2317 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 08.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 33 | ТП-2317 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 08.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 34 | ТП-833 | 09.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 35 | ТП-551 п.1(2);п.3(2,4);п.5(1,3);п.6(2) | 09.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Монт-Клер-15 |  |
| 36 | ТП-14 п.1(3);ТП-702 п.3(1) | 09.07.2020 |  | 1 час | Переключение потребителей в связи с заменой ВРУ в ж/д пр. Победы-77 |  |
| 37 | ТП-13 (РУ-10кВ;Т-1,2) | 09.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 38 | ТП-551 п.3(1);п.5(2);п.7(1);п.8(3) | 09.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков пр. Октябрьский-73,79 |  |
| 39 | ТП-1817 п.3(4) | 09.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 40 | ТП-1817 п.7(3) | 10.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 41 | ТП-2318 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 10.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 42 | ТП-22 1СШ-10кВ;Т-1 | 10.07.2020 |  | 1 час | Монтаж интегрированной системы безопасности |  |
| 43 | ТП-551 п.1(1);п.5(4);п.6(3);п.8(1) | 10.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков пр. Октябрьский-75,77А |  |
| 44 | ТП-354 п.3(4) | 10.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков БС «МТС» ул. Верещагина-41 |  |
| 45 | ТП-317 п.1(1);п.6(4) | 10.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков БС «Мегафон» ул. Чкалова-25 |  |
| 46 | ТП-551 п.7(2) | 10.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков на ГСК «Гера» (10 хозяйственных блоков) ул. Монт-Клер-13 |  |
| 47 | ТП-2318 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 10.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 48 | ТП-22 2СШ-10кВ;Т-2 | 10.07.2020 |  | 1 час | Монтаж интегрированной системы безопасности |  |
| 49 | ТП-377 п.1(3); ТП-379 п.7(1) | 10.07.2020 |  | 1 час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ и вывод в ремонт 2-го кабеля |  |
| 50 | ТП-551 п.1(3);п.6(1);п.7(4);п.8(4) | 10.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков пр. Октябрьский-77Б; ул. Монт-Клер-17 |  |
| 51 | ТП-186 | 11.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | РП-25 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 11.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 53 | РП-14 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 12.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 54 | ТП-94; ТП-94А РУ-10кВ;Т-1,2,3 | 13.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 55 | КТП-1122 п.1(1,2);п.3(1,2) | 13.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-32 (угл.вставка) |  |
| 56 | ТП-172 п.3(4);ТП-174 п.3(4) | 13.07.2020 |  | 1 час | Включение КЛ-0,4кВ после ремонта на ул. Архангельская-110 |  |
| 57 | БКТП-1122 п.1(4,6);п.3(4,7) | 13.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-32б (угл.вставка) |  |
| 58 | ТП-30 1СШ РУ-10кВ | 14.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 59 | РП-24 п.10(1) | 14.07.2020 |  | 1 час | Подключение ШУ к ШР-2, в связи с подключением потребителя по распоряжению |  |
| 60 | БКТП-1122 п.1(5,7); п.3(6,8) | 14.07.2020 |  | 1 час | замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-32а; ул. Рыбинская-40 |  |
| 61 | БКТП-1123 п.1(8,9); п.3(8,9) | 14.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков пр. Шекснинский-30 (нежилые помещения) |  |
| 62 | ТП-30 2СШ РУ-10кВ | 14.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 63 | ТП-52 | 15.07.2020 |  | 1 час | Монтаж рубильника |  |
| 64 | ТП-1122 п.1(12,13); п.3(12,13) | 15.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-30 |  |
| 65 | РП-25 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 15.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 66 | ТП-1122 п.1(11); п.3(11) | 15.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-30 (нежилое помещение) |  |
| 67 | ТП-43 п.1(3); п.6(2,4) | 15.07.2020 |  | 1 час | Аварийное отключение - замена эл. счетчиков |  |
| 68 | РП-34 1СШ РУ-10кВ | 16.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 69 | ТП-40 1СШ РУ-10кВ;Т-1 | 16.07.2020 |  | 1 час | Монтаж ОПС |  |
| 70 | БКТП-1125 п.1(1,7); п.3(7,13) | 16.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-18 |  |
| 71 | ТП-44 | 16.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков в ПР на ТП |  |
| 72 | ТП-353 п.3(4) | 16.07.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Сталеваров-58А(ШР)--ул. Сталеваров-58 |  |
| 73 | ТП-б/о д. Костяевка | 16.07.2020 |  | 1 час | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. «Берег, Городище» по заявке "Вологдаэнерго" |  |
| 74 | ТП-1151 2СШ-0,4кВ | 16.07.2020 |  | 1 час | Заводка и подключение КЛ-0,4кВ в п.7(2) |  |
| 75 | БКТП-1125 п.1(10); п.3(4) | 16.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-20 |  |
| 76 | ТП-44 п.1(2);п.3(1,3) | 16.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков на «Усадьба Гальских» |  |
| 77 | ТП-40 2СШ РУ-10кВ;Т-2 | 17.07.2020 |  | 1 час | Монтаж ОПС |  |
| 78 | ТП-100 | 17.07.2020 |  | 1 час | Замена трансформатора |  |
| 79 | БКТП-1125 п.1(3,5); п.3(8,11) | 17.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-18Б |  |
| 80 | ТП-44 п1(1); п.1(4) | 17.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков ул. Матуринская |  |
| 81 | ТП-233 п.7(1); ТП-234 п.3(3) | 17.07.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ пр. Победы-184 |  |
| 82 | ТП-197 п.3(1);п.6(2) | 17.07.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ ул. Беляева-2А |  |
| 83 | БКТП-1125 п.1(2); п.3(12) | 17.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-18А |  |
| 84 | ТП-175 1СШ-0,4кВ | 17.07.2020 |  | 1 час | Монтаж рубильника |  |
| 85 | БКТП-1125 п.1(11,13) | 17.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков-катодная, освещение тоннеля |  |
| 86 | ТП-10610 п.1(3) | 18.07.2020 |  | 1 час | Правка опоры №6 ул. Раахе |  |
| 87 | РП-15 1СШ-10кВ;0,4кВ;Т-1 | 18.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 88 | ТП-377 п.1(3); ТП-379 п.7(1) | 18.07.2020 |  | 1 час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ |  |
| 89 | РП-15 2СШ-10кВ;0,4кВ;Т-2 | 19.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 90 | РП-Котельная-1СШ-10кВ | 20.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 91 | ТП-551 п.1(2); п.3(2,4); п.5(1,3); п.6(2) | 20.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ ул. Монтклер-15 |  |
| 92 | БКТП-1125 п.1(8,9); п.3(5,6) | 20.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ пр. Шекснинский-22,26 |  |
| 93 | РП-Котельная-2СШ-10кВ | 21.07.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 94 | ТП-101А РУ-0,4кВ | 21.07.2020 |  | 1 час | Замена ТТ на вводе |  |
| 95 | ТП-10513 п.1(10,11); п.3(8,10) | 21.07.2020 |  | 1 час | Замена эл. счетчиков и ТТ на пр. Шекснинский-23 |  |
| 96 | ТП-909 п.7(2); ТП-910 п.3(2); п.9(3) | 21.07.2020 |  | 1 час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ на пр. Советский-12 |  |
| 97 | ТП-349 1СШ-10кВ; 0,4кВ; Т-1 | 22.07.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 98 | ТП-10513 п.1(9,13); п.3(9,12) | 22.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на пр. Шекснинский-23 |  |
| 99 | ТП-349 2СШ-10кВ; 0,4кВ; Т-2 | 22.07.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 100 | ТП-43 п.3(3); п.7(4) | 22.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Раахе-33А |  |
| 101 | ТП-346 п.3(4);п.6(4) | 23.07.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. Данилова-26 |  |
| 102 | ТП-33 1СШ-0,4кВ;Т-1 | 23.07.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 103 | ТП-33 2СШ-0,4кВ;Т-2 | 23.07.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 104 | ТП-67 п.3(4); ТП-601 п.3(3) | 23.07.2020 |  | 1час | Включение после ремонта КЛ-0,4кВ пр. Луначарского-42—пр. Луначарского-48 |  |
| 105 | ТП-10513 п.1(8); п.3(11) | 23.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на пр. Шекснинский-23 (нежилые помещения) |  |
| 106 | ТП-10513 п.1(12); п.3(13) | 23.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на пр. Шекснинский-23 (нежилые помещения) |  |
| 107 | ТП-43 п.3(3); п.7(4) | 23.07.2020 |  | 1час | замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Матуринская-58 |  |
| 108 | ТП-191 1СШ-0,4кВ | 24.07.2020 |  | 1час | Устранение неисправности на вводе №1 |  |
| 109 | ТП-544 | 24.07.2020 |  | 1час | Реконструкция ОПС |  |
| 110 | ТП-9 1СШ-0,4кВ | 24.07.2020 |  | 1час | Подключение ШУ к СШ-0,4кВ |  |
| 111 | ТП-541 п.3(1);п.8(2);п.9(3) | 24.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Городецкая-11 (корпус 4,7) |  |
| 112 | ТП-541 п.9(1,2,3) | 24.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Городецкая-11 (корпус 5,8) |  |
| 113 | ТП-365 п.1(3,4) | 25.07.2020 |  | 1час | Вынос опоры, демонтаж кабеля |  |
| 114 | ТП-840 1СШ | 25.07.2020 |  | 1час | Замена трансформатора |  |
| 115 | ТП-840 2СШ | 26.07.2020 |  | 1час | Замена трансформатора |  |
| 116 | ТП-541 п.1(2);п.3(3);п.7(1,3) | 27.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Городецкая-15 (корпус 3,7) |  |
| 117 | ТП-541 п.5(1);1(4) | 27.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Городецкая-15 (корпус 6+неж.помещения) |  |
| 118 | ТП-197 п.6(3,4) | 28.07.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д ул. К. Беляева-2 |  |
| 119 | ТП-128 | 28.07.2020 |  | 1час | Монтаж ОПС |  |
| 120 | ТП-541 п.5(2);п.3(2) | 28.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Городецкая-15 (корпус 5) |  |
| 121 | ТП-541 п.9(1,2,3) | 28.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков и ТТ на ул. Городецкая-11 (корпус 5,8) |  |
| 122 | ТП-452 сек.1 ПР ф.7 | 28.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков ул. К. Беляева-104 |  |
| 123 | ТП-20 п.4(4) | 29.07.2020 |  | 1час | Опиловка деревьев в охранной зоне |  |
| 124 | РП-34 1СШ-РУ-0,4кВ | 29.07.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 125 | ТП-541 п.1(1);п.7(2) | 29.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ул. Городецкая-15 (корпус 1,2)+БССС «Мегафон» |  |
| 126 | ТП-541 п.3(4);п.7(4) | 29.07.2020 |  | 1час | Замена эл. счетчиков на ул. Городецкая-15 (корпус 4)+неж.помещение |  |
| 127 | ТП-552 п.3(2) | 29.07.2020 |  | 30мин | замена эл. счетчиков на нежилое помещение пр. Октябрьский-91 |  |
| 128 | ТП-114 п.3(3) | 30.07.2020 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д Северное ш.-21 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |