# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 30.12.2019 |
| Отчетный период | Декабрь 2019год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2019 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-1032 п.1(1) | 04.12.2019 |  | 1 час | Замена рубильника, монтаж ТТ и эл. счетчика на ТП по ТУ-13730/19 |  |
| 2 | ТП-364 п.2(4) | 04.12.2019 |  | 1час | Замена рубильника на опоре на ж/д ул. Верещагина-51 |  |
| 3 | ТП-906 п.3(4);п.6(3) | 05.12.2019 |  | 1час | Ремонт АВР в здании ПАО «Севергазбанк» ул. Набережная-39А |  |
| 4 | ТП-65 п.3(4) | 05.12.2019 |  | 15мин | Проверка схемы учета на ТП-65 |  |
| 5 | ТП-117 п.1(2) | 06.12.2019 |  | 1час | Подключение опто-волоконных проводов по ул. Речников |  |
| 6 | РП-14 п.7(4) | 07.12.2019 |  | 15мин | Замена рубильника в ВРУ здания ул. Ленина-39 |  |
| 7 | ТП-236 п.1(4)-1СШ-0,4кВ | 07.12.2019 |  | 1час | Ремонт рубильника на ТП |  |
| 8 | ТП-41 п.4(1)(РУ-0,4кВ) | 07.12.2019 |  | 30мин | Ремонт нижней губки предохранителя на ТП |  |
| 9 | ТП-351 п.7(1); ТП-357 п.3(2) | 08.12.2019 |  | 30 мин | Установка перемычки в ВРУ ул. Сталеваров-44, вывод КЛ в ремонт на д/сад ул. Ленина-117 |  |
| 10 | ТП-106 2СШ-0,4кВ | 08.12.2019 |  | 1час | Монтаж кабельной перемычки между п.5 и п.6 на ТП |  |
| 11 | ТП-118 п.1(3) | 10.12.2019 |  | 1час | Монтаж уличного освещения по ул. Матуринская |  |
| 12 | ТП-165 п.4(1) | 10.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-113 |  |
| 13 | ТП-161 п.1(1),п.4(2),п.6(3) | 10.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-44,44А |  |
| 14 | ТП-143 п.7(4) | 10.12.2019 |  | 15мин | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ на ж/д ул. Остинская-7 |  |
| 15 | ТП-2511 п.6(3),п.5(4) | 11.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-73 |  |
| 16 | ТП-120 п.1(4),п.6(4) | 11.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Окинина-11 |  |
| 17 | ТП-63 п.2(1,3) | 11.12.2019 |  | 1час | Перевод нагрузок потребителей с ТП-63 на ШР |  |
| 18 | ТП-161 п.6(1) | 11.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Краснодонцев-42 |  |
| 19 | ТП-57 п.2(4) | 13.12.2019 |  | 1 час | Осмотр ВЛ-0,4кВ ул. Мелиоративная, выявление неисправности |  |
| 20 | ТП-178 1,2СШ-0,4кВ | 15.12.2019 |  | 1 час | Подключение КЛ-0,4кВ к рубильнику на ТП |  |
| 21 | ТП-257 п.1(1);п.8(1) | 16.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-57А |  |
| 22 | ТП-258 п.1(3);п.3(4);п.6(2);п.8(4) | 16.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-49,57 |  |
| 23 | ТП-2510 п.6(3) | 16.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-41 |  |
| 24 | ТП-258 п.1(4);п.7(4);п.8(3) | 16.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Олимпийская-39,53А |  |
| 25 | ТП-327 РУ-0,4кВ | 16.12.2019 |  | 1час | Монтаж рубильника и эл. счетчика на ТП |  |
| 26 | ТП-239 п.1(4);п.3(2);п.6(4);п.7(1) | 17.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-194 |  |
| 27 | ТП-235 п.6(4) | 17.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ пр. Победы-204 |  |
| 28 | ТП-801 п.7(4) | 17.12.2019 |  | 1час | Замена ТТ ул. Ленина-58А |  |
| 29 | ТП-46 РУ-0,4кВ | 18.12.2019 |  | 1 час | Ошиновка КЛ-0,4кВ на ТП п.2(2), подключение ЩР-1 |  |
| 30 | ТП-224 1,2СШ-10кВ;0,4кВ | 19.12.2019 |  | 1час | Ремонт ВН яч.№1(Т-2) на ТП |  |
| 31 | ТП-359 п.1(3) | 19.12.2019 |  | 1 час | Трассировка КЛ-0,4кВ на офисное здание Б.Доменщиков-48Б |  |
| 32 | ТП-1051 п.1(8),п.3(8) | 19.12.2019 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ (ТП-1051 п.1(8)) и вывод в ремонт КЛ-0,4кВ (ТП-1051 п.3(8)) на ж/д ул. Годовикова-25 |  |
| 33 | ТП-10610 п.1(4,6) | 19.12.2019 |  | 1час | Аварийное отключение для восстановления ВЛ-0,4кВ |  |
| 34 | ТП-10610 п.1(4,6) | 20.12.2019 |  | 1час | Восстановление ВЛ-0,4кВ на опорах по ул. Речников |  |
| 35 | ТП-351 п.7(1); ТП-357 п.3(2) | 20.12.2019 |  | 1час | Подключение отремонтированной КЛ-0,4кВ на д/сад ул. Ленина-117 |  |
| 36 | ТП-63 п.2(2,4) | 20.12.2019 |  | 1час | Перевод нагрузок потребителей с ТП-63 на ШР |  |
| 37 | ТП-376 РУ-10кВ;0,4кВ | 21.12.2019 |  | 1час | Монтаж шинных спусков на ТП яч.№2 |  |
| 38 | ТП-136 п.1(6) | 21.12.2019 |  | 1час | Подключение потребителя по распоряжению ул. Ивачевская-2 |  |
| 39 | ТП-359 п.1(3) | 22.12.2019 |  | 1час | Восстановление муфты на КЛ-0,4кВ в ВРУ Б.Доменщиков-48Б |  |
| 40 | ТП-906 п.1(2);п.6(1) | 24.12.2019 |  | 1 час | Замена ВРУ в ж/д пр-т Победы-92 |  |
| 41 | ТП-169 п.6(1,4) | 25.12.2019 |  | 1час | Замена ВРУ в ж/д пр-т Победы-131 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |